PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018

OBJETO: Contratação de serviços na área de engenharia/arquitetura para conclusão da obra de reforma das salas do Conselho Federal de Federal de Nutricionistas para instalação da sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN7), localizadas no Edifício Real One, Avenida Governador José Malcher n° 2839, Bairro Nazaré salas: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 na cidade de Belém – (PA).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Código UASG: 389216

- Data e horário de início de recebimento das propostas: 22/06/2018 às 8:00 horas.

- Data e horário de término para recebimento das propostas: 04/07/2018 às 8:30 horas.

- Data e horário de abertura da sessão do Pregão Eletrônico: 04/07/2018 às 8:30 minutos.

- Endereço: http://www.comprasnet.gov.br

- Formalização de consultas (informando o nº da licitação): até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

- E-mail institucional: licitacao@cfn.org.br

- Fax: (61) 3323-7666

- Telefone: (61) 3225-6027

- Referência de tempo: horário de Brasília, Distrito Federal.

- Valor deste Edital impresso para retirada no CFN: R$ 0,20 (vinte centavos), por lauda, à título de ressarcimento de despesas.

- Endereço para entrega/protocolo de documentos: SRTVS, Quadra 701, Bloco II, Salas 301 a 314 e 316, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Brasília, DF – Brasil – CEP 70340-906

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018

O CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 6.583, de 20/10/1978, inscrito no CNPJ sob o n° 00.579.987/0001-40, com sede no SRTVS, Quadra 701, Bloco II, Sala 301 a 314 e 316, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Brasília, DF, representado pelo seu PREGOEIRO designado pela Portaria nº 8, de 5 de setembro de 2017, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 15/2018, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, destinada à contratação do objeto citado no subitem 1.1, Seção I – Das Disposições Específicas deste Edital.

O presente edital e seus termos foram aprovados pela Unidade Jurídica deste Conselho, em homenagem ao disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme Parecer em Licitação nº 13/UJ/CTS/2018, o qual encontra-se devidamente arquivado nos autos do processo licitatório.

#### SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO

- DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS

1.1 OBJETO: Contratação de serviços na área de engenharia/arquitetura para conclusão da obra de reforma das salas do Conselho Federal de Federal de Nutricionistas para instalação da sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN7), localizadas no Edifício Real One, Avenida Governador José Malcher n° 2839, Bairro Nazaré salas: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105. 2106 – Belém - PA, conforme o detalhamento, especificações e demais condições constantes nos anexos seguintes, que são partes integrantes deste ato convocatório:

ANEXO -  I   -        PROJETO BÁSICO (ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS);

ANEXO -  II   -       PROJETOS TÉCNICOS;

ANEXO -  III  -       COMPOSIÇÃO DO BDI;

ANEXO -  III  - A-  PLANILHA DE  ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ANEXO - IV  -   RÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS;

ANEXO – V    -     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS;

ANEXO -  VI   -     CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO;

ANEXO – VII  –    MODELOS DE DECLARAÇÕES DIVERSAS;

ANEXO - VIII  –    MINUTA DO CONTRATO.

  - O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na sede do CFN, localizada no SRTVS, Quadra 701, Bloco II, Sala 301 a 314 e 316, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Brasília, DF ou no Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, 1978, Bairro Cremação  Belém - PA de segunda à sexta-feira (dias úteis), das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, mediante o pagamento de R$ 0,20 (vinte centavos), por lauda, à título de ressarcimento de despesas, ou retirado, sem ônus, nos sítios eletrônicos http://www.comprasnet.gov.br ou http://www.cfn.org.br.

  - Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao PREGOEIRO, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet pelo endereço http://www.comprasnet.gov.br ou por meio de mensagem eletrônica através do e-mail licitacao@cfn.org.br. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados nos sítios eletrônicos http://www.comprasnet.gov.br e http://www.cfn.org.br.

1.3.1.	Será de responsabilidade da consulente a confirmação pelo recebimento do pedido de esclarecimento por parte do PREGOEIRO.

- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO TIPO DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, e pelos seguintes dispositivos legais: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decretos nºs. 3.722, de 9 de janeiro de 2001, 5.450, de 31 de maio de 2005 e 6.204, de 05 de setembro de 2007, sujeitando-se, subsidiariamente, e no que couber, às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

  - Forma de Execução da Licitação: a licitação será realizada na forma ELETRÔNICA, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

  - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO.

  - Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL.

  - Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.

  - Forma de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

- DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A participação neste PREGÃO, na forma eletrônica, dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente envio da PROPOSTA DE PREÇOS, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

    - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta encaminhada.

  - Até a abertura da sessão a licitante poderá retirar ou substituir a PROPOSTA DE PREÇOS anteriormente apresentada;

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos.

    - Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos para efeito de julgamento.

  - No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições para o cumprimento da futura avença.

    - É de inteira responsabilidade da licitante obter dos órgãos competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o cumprimento do objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

  - Não serão aceitas ofertas de produtos com especificações diferentes das indicadas no Projeto Básico. Em caso de divergência entre as especificações constantes do Projeto Básico e as registradas pelo CFN no Comprasnet, prevalecerão as do Projeto Básico.

  - A proposta deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Comprasnet, contendo as especificações do objeto de forma clara, para que seja realizada a aceitação, utilizando para fins de detalhamento o anexo disponibilizado pelo sistema eletrônico, se necessário, e quando solicitado pelo PREGOEIRO.

  - Na composição dos preços dos itens, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS.

  - O valor de referência e máximo para a contratação do objeto desta licitação corresponde ao valor global de R$ 261.316,76 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), extraídos da tabela SINAPI, SEDOP e cotação local.

  - A licitante responsabilizar-se-á formalmente pelo sigilo da senha, bem como pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema Comprasnet ou ao Conselho Federal de Nutricionistas responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Além das exigências relativas à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA elencadas na Seção II – “Das Disposições Gerais da Licitação” deste Edital, para habilitar-se no certame, a licitante detentora da oferta mais vantajosa (após a fase de lances) deverá apresentar ainda os seguintes documentos:

  - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.2.1. Para demonstração da qualificação técnica exigir-se-á das licitantes a seguinte documentação:

- Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA/CAU conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

a.1) Quanto à capacitação técnico-operacional:

- apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, acompanhada de atestado de capacidade técnica, registrado no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

b1) Execução de Instalações de Rede Estruturada de Dados e Voz.

4.2.2  Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome dos responsáveis técnicos e membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto: execução de Obra de Reforma Predial;

b) Engenheiro Eletricista: execução de Instalações de Rede Estruturada de Dados e Voz.

c) Os responsáveis técnicos e membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

d) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração e a qualificação técnica atenda os termos deste Edital.

4.2.3. Para demonstração da qualificação técnica exigir-se-á das licitantes a seguinte documentação:

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

b) Capacidade técnico-operacional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de pelo menos 01 (um) atestado em nome da empresa licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU que comprove(m) ter a licitante executado serviços compatíveis com o objeto da licitação, destacando-se as características dos seguintes serviços/obras:

b1) O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, detentor(res) do Atestado de Responsabilidade Técnica exigido nesta alínea deverá(ão), conforme modelo de Declaração constante no ANEXO VII – modelo “C”, participar como responsável(eis) técnico(s) da execução da obra, respondendo ao CFN por todos os atos da empresa, somente admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiências equivalentes ou superiores, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

b2). Entende-se para fins deste Edital, como pertencente à Equipe Técnica, e como comprovação de vinculação do profissional detentor de acervo técnico, o atendimento aos seguintes requisitos:

I – Sócio: contrato social ou estatuto, devidamente registrado junto ao órgão competente.

II – Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

III – Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado da DRT, ou ainda da Carteira de Trabalho de Providência Social.

IV – Prestador de Serviço: contrato de prestação de serviço com firma reconhecida e vigência compreendida no prazo de vigência do contrato de execução da obra/serviços.

#### V - Também deverão ser entregues juntamente com os documentos da habilitação as seguintes declarações:

  - .VISITA TÉCNICA

#### 4.3.1 participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar vistoria nas condições abaixo:

#### A visita técnica ao local onde os serviços serão executados será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e de 14h00 as 17:00 horas (horário de Brasília), devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (91) 3241-0412 ou 3230-2949.

- Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato. O servidor indicado pelo Conselho Regional de Nutricionistas expedirá a respectiva declaração de vistoria, (ANEXO VII) ”MODELO A” do Edital mediante apresentação de credenciamento da empresa, pelo profissional quando da visita.

- O Atestado de Visita Técnica deverá apresentar declaração da licitante de que as informações do edital de licitação são suficientes para interpretação do projeto, para elaboração da proposta e para execução futura dos serviços, e que renuncia, portanto, a possibilidade de interpor recurso de qualquer natureza que alegue insuficiência de informações.

I – Declaração de vistoria, conforme ANEXO VII, modelo “A”

a) Fornecida pela administração do CFN/CRN (ou por servidor que este indicar) atestando que a licitante compareceu ao local que será realizado a reforma, vistoriou o LOCAL, tomou conhecimento das condições locais e de todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, admitindo-se, consequentemente, como certo, prévio e total conhecimento da situação.

a.1) Alternativamente, a empresa interessada poderá ainda emitir declaração própria, conforme modelo constante no ANEXO VII, (Modelo “B”), dando fé que conhece todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas neste edital.

II – Declaração, conforme modelo no ANEXO VII (Modelo “C”), indicando o nome, CPF, número do registro na entidade profissional competente, do(s)(as) profissional(is) que acompanharão a execução dos serviços/obra, objeto deste Pregão, observando-se que os nomes dos responsáveis técnicos;

III - Declaração, conforme modelo no ANEXO VII (Modelo “D”), de que, salvo motivo de força maior devidamente reconhecida pela Administração do CFN, compromete-se executar os serviços/obra objeto do Pregão Nº 01/2018 em plena e rigorosa conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido pelo CFN;

4.3.2. As declarações relacionadas nos incisos de I a III, do item anterior, deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.

4.3.3 O representante legal que assinar, pela empresa licitante, os documentos de que trata o item anterior deste Edital, deverá estar credenciado para esse fim, e comprovar essa condição se a Comissão de Licitação vier a exigir.

4.3.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

I - Em nome da licitante, e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

d.1)	deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade(s) técnica em destaque os seguintes dados:

d.1.1) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente da atestação;

d.1.2) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica que executou os serviços;

d.1.3) descrição dos serviços;

d.1.4) período de execução dos serviços;

d.1.5) pronunciamento quanto à qualidade dos serviços e em relação ao cumprimento das obrigações assumidas.

d.2) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

d.3) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato;

d.4) O atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica deverá estar devidamente registrado no órgão de classe competente da região a que estiver vinculada a licitante, compatível com a atividade relacionada com o objeto;

d.5) O(s)  atestado(s) a que se refere o item d.4 são dos profissionais com nível superior com formação  em engenharia, engenharia elétrica e engenharia elétrica  detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica relativo(s) à execução de projeto(s) de rede interna estruturada compatível(eis)  com o objeto da presente licitação

d.6) Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao órgão de classe competente da região a que estiver vinculada a licitante, em vigor;

4.4. Toda documentação apresentada que não seja de origem brasileira deverá estar autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado no país de origem da documentação e traduzida por tradutor juramentado para o português.

- DO PRAZO E DO LOCAL DOS SERVIÇOS

  - O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

  - Os serviços deverão ser executados no local e forma indicada no Projeto Básico, Anexo I.

  - O aceite/aprovação dos serviços pelo CONTRATANTE, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela CONTRATADA verificados posteriormente, garantindo-se ao CFN as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios consignados no orçamento do CFN, alocados no Elemento de Despesa nº: 6.2.2.1.1.02.01.01.002- (Reformas)

- DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

  - No caso de eventual divergência entre as disposições da Seção I e da Seção II deste Edital, prevalecerão as disposições da segunda.

#### SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

- DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO

  - No dia e horário previsto para abertura da sessão, conforme disposto na folha de rosto deste Edital, a sessão pública na INTERNET será aberta por comando do PREGOEIRO com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    - A licitante deverá observar a data e horário previsto para abertura da sessão pública, conforme disposto na folha de rosto deste Edital.

  - Se na data indicada para abertura da sessão pública, não houver expediente no CFN, a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo local e horário, salvo disposição em contrário.

- DA PARTICIPAÇÃO

  - Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá participar desta licitação qualquer empresa do ramo legalmente estabelecida no País, inclusive microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa que esteja devidamente credenciada no sistema Comprasnet, na forma definida pelo item 10 deste Edital.

  - A licitante deverá DECLARAR, em campo próprio do sistema eletrônico:

a) que está ciente e concorda com as condições contidas neste instrumento e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Pregão;

b) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

d) sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar deste Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste Pregão, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

(4) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(5) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS antes da abertura oficial das propostas; e

(6) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

  - A licitante na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pelos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, DEVERÁ DECLARAR, no ato do envio de sua proposta, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende os requisitos do artigo 3º da mencionada Lei, alterada pelo artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

    - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte assinale equivocadamente no sistema eletrônico a alternativa de que não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, será considerado pelo sistema, para todos os fins, inclusive, para desempate, que o licitante mesmo preenchendo os requisitos, optou por não se beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto na mencionada Lei, não cabendo, posteriormente, qualquer reclamação e/ou recurso visando alterar essa situação.

    - Nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II- no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, à inexistência de fato impeditivo, ao não emprego de menor (salvo na condição de aprendiz), à elaboração independente da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, na Lei nº 10.520, de 17/7/2002, no Decreto nº 5.450, de 31/5/2005 e, subsidiariamente e no que couber, na Lei nº 8.666, de 21/6/1993.

  - Não poderão participar desta licitação:

- os interessados que se encontrem com falência decretada, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação;

- empresas estrangeiras que não funcionem no País;

- aqueles que tenham sido declarados inidôneos ou suspensos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o Conselho Federal ou Regional de Nutricionistas;

- as sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto ora licitado;

- pessoa física não enquadrada como empresa individual, equiparada à pessoa jurídica, nos termos do art. 150, § 1º, do Decreto nº 3.000, de 19/3/1999;

- licitante com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS.

  - A participação na presente licitação implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

- DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET

  - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste PREGÃO deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas previamente por meio de credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do sítio http://www.comprasnet.gov.br.

  - As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representante para o recebimento da chave de identificação e senha pessoal, junto ao SICAF, atribuindo poderes para formular propostas e lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.

  - O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a este PREGÃO.

  - Nenhum representante legal poderá representar mais de uma empresa licitante neste PREGÃO.

  - A licitante deverá comunicar imediatamente ao órgão administrador do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

- DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO

  - Os trabalhos serão conduzidos por empregado do CFN, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica do sistema Comprasnet, acessada pelo sítio: http://www.comprasnet.gov.br.

  - A participação neste PREGÃO, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

  - O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PREÇOS e seus lances.

- DA REFERÊNCIA DE TEMPO

  - Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

- DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES

  - No dia e horário definidos neste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na INTERNET, no endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br, com a utilização de sua chave e senha de acesso e procederá o que se segue:

- abertura e verificação das propostas apresentadas quanto às especificações e demais exigências deste Edital e seus Anexos;

- Observado o estabelecido no subitem precedente, e nos subitens 20.5 a 20.8 deste Edital será desclassificada a proposta que:

b.1)	deixar de apresentar quaisquer dos elementos exigidos no item 3 da Seção I – “Das Disposições Específicas da Licitação”, ou apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital;

b.2)	apresentar especificações técnicas que não atendam aos requisitos mínimos estipulados no Projeto Básico anexo a este Edital;

b.3)	apresentar prazo de execução do objeto desta licitação superior ao estabelecido neste Edital;

b.4)	apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou de qualquer outra natureza.

  - A desclassificação de PROPOSTA DE PREÇOS será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

  - O sistema ordenará, automaticamente, as PROPOSTAS DE PREÇOS classificadas pelo PREGOEIRO, sendo que somente estas participarão da fase competitiva de lances.

    - A PROPOSTA de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da licitação;

    - Nas situações onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Preços com valores idênticos, e estes não sofram alteração após a etapa de lances, será adotado como critério de desempate o previsto no subitem 13.9 deste Edital.

  - O PREGOEIRO poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CFN ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

  - Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva de lances, quando então, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico para os itens ou lotes abertos.

  - Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a abertura da sessão e as regras de aceitação dos referidos lances.

  - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores aos últimos lances que tenham sido ofertados pela licitante e registrados no sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Para efeito de classificação das propostas, será considerado o menor valor total global do item ou grupo de itens (lote), conforme for o caso.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances às demais participantes.

  - Na fase competitiva de lances o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos.

    - Os lances em desacordo com o subitem 13.12 serão descartados automaticamente pelo sistema.

  - Durante a fase competitiva de lances o PREGOEIRO poderá excluir lance cujo valor for considerado inexequível, cabendo à licitante reenviá-lo novamente em caso da certeza da sua exequibilidade.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do PREGOEIRO. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos:

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

    - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

II – a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto disputado;

III – não ocorrendo a adjudicação em favor da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 13.15.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

IV – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem enquadradas no subitem 13.15.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

    - Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos no subitem 13.15.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da etapa de lances;

    - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, utilizando-se do direito de desempate de que trata o subitem 13.15.1, antes de efetuar o seu lance, deverá assegurar-se que a sua receita bruta anual do ano-calendário anterior não excedeu o limite fixado no inciso II do subitem 9.3.2 deste Edital c/c inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

    - Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do PREGÃO, bem como para toda a sociedade;

    - A licitante enquadrada na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, em caso de ser declarada vencedora da etapa de lance, deverá, juntamente com a sua documentação, comprovar o seu enquadramento por meio de documento emitido pela Junta Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por órgão oficial. Deverá ainda, apresentar declaração, sob as penas da Lei, de que a sua receita bruta anual do ano-calendário anterior não excedeu o limite fixado no inciso II do subitem 9.3.2 deste Edital c/c inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, inclusive após a aplicação das regras de desempate dispostas no subitem anterior, o PREGOEIRO poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital e seus Anexos.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

  - No caso de desconexão do PREGOEIRO, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, retornando o PREGOEIRO, quando possível, para sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do PREGÃO, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciada somente após comunicação às licitantes, na página eletrônica: http://www.comprasnet.gov.br.

  - A sessão pública poderá ser suspensa:

  - Por decisão do PREGOEIRO, quando forem verificados transtornos ou impedimentos ao bom andamento do certame;

  - Automaticamente, às 18 (dezoito) horas, caso não tenha sido encerrada;

  - Para análise mais detida das propostas/documentos, após o encerramento dos lances.

13.18.1. Caso o certame seja suspenso, o PREGOEIRO deverá indicar a data e o horário previstos para reinício da sessão pública.

- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Em complemento da comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA elencada no subitem 4.1 da Seção I – “Das Disposições Específicas da Licitação” deste Edital, a verificação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, da REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores;

- Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Comprovação, se for o caso, do seu enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa mediante apresentação de documento emitido pela Junta Comercial ou outro documento expedido por órgão oficial.

    - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento;

- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, que evidencie os Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, ou seja: 26.131,68 (vinte e seis mil cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos);

b.1)	é vedado substituir o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis por balancetes ou balanços provisórios;

b.2)	o Balanço Patrimonial deverá estar registrado na Junta Comercial (com termo de abertura e encerramento) ou em Cartório de Pessoa Jurídica (conforme natureza jurídica da licitante), e aquelas criadas no presente exercício poderão apresentar balancete especial de abertura;

b.3)	os índices constantes da alínea “b” do deste subitem serão obtidos por meio de cálculo, conforme fórmulas a seguir:

| ILG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |
| --- | --- |

| ISG = | ____________Ativo Total________________ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |
| --- | --- |

| ILC = | Ativo Circulante Passivo Circulante |
| --- | --- |

    - REGULARIDADE FISCAL:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

c.1) 	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

c.1.1) a certidão a que se refere a alínea anterior abrange inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em Dívida Ativa da União (DAU).

Nota: A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidão referente à Contribuição Previdenciária (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente à vigência da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, alterada Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821, de 17/10/2014, poderão ser apresentadas para satisfazer a exigência da alínea “c.1”, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevê a Portaria MF nº 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

c.2) 	Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

c.3) 	Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte.

- Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal, da sede da licitante.

    - REGULARIDADE TRABALHISTA:

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio do sítio http://www.tst.jus.br/certidao.

    - Para as certidões relacionadas nos subitens 14.1.3 e 14.1.4, serão observadas as condições descritas nos subitens 14.1.5.1 a 14.1.5.4.

      - a validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso não contenham expressamente o prazo de validade, o CFN convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

      - caso alguma certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver expressamente Certdão com efeito negativo, passada pelo emitente do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional;

      - sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões relativas a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA;

      - em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 deste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, o PREGOEIRO poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para comprovação da real situação.

  - Para empresa com enquadramento na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa a comprovação de regularidade fiscal será realizada, observando os seguintes procedimentos:

- caso não esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentação vencida, deverá ser apresentada toda documentação exigida no subitem 14.1 deste Edital, após declarada vencedora da etapa de lances, mesmo que a documentação apresente alguma restrição;

- havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá no momento que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CFN, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

- a não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea precedente implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao PREGOEIRO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e obedecido os critérios de habilitação, para assinar o contrato, ou revogar a licitação.

  - Encerrada a etapa competitiva, o PREGOEIRO procederá como segue:

      - consulta “on line” ao SICAF, por meio do CNPJ, das informações da licitante vencedora na fase de lances, no que couber;

      - consulta por meio eletrônico da INTERNET da real situação da(s) certidão(ões), na situação prevista no subitem 14.1 deste Edital;

      - consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do sítio http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do sítio http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, efetuando-se a pesquisa em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário;

      - solicitação à(s) licitante(s) detentora(s) do melhor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s), por meio do sistema eletrônico, no campo “Anexo da Proposta”, ou, em caso de algum problema de conexão, pelo e-mail licitacao@cfn.org.br ou por meio do fax nº (61) 3323-7666, no prazo de 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do PREGOEIRO via sistema, dos documentos relativos às exigências para HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS com os respectivos valores adequados ao lance vencedor/negociado, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas destes documentos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da solicitação pelo PREGOEIRO.

14.3.1.	os documentos deverão ser protocolados no endereço indicado na folha de rosto deste Edital.

  - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o PREGOEIRO declarará a licitante inabilitada.

14.4.1. o PREGOEIRO também declarará inabilitada a licitante que figurar como “inidônea” ou “suspensa de licitar e contratar com a Administração Pública ou Conselho Federal ou Regional de Nutricionistas” ou “condenada por ato de improbidade administrativa”, a que se refere os cadastros mencionados na alínea “c” do subitem 14.3 deste Edital;

14.4.2. o PREGOEIRO ainda declarará inabilitada a licitante que incorrer em algumas das situações previstas nos subitens 9.4 e 9.5 deste Edital.

- DO JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de lances, o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, considerando que o valor máximo que o CFN admite pagar para o objeto desta licitação é o constante no subitem 3.8 deste Edital.

    - os preços unitários máximos que o CFN admite pagar para a execução dos serviços constantes do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência, indicados no Anexo IV deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta;

    - não será aceita proposta com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando envolverem produtos ou equipamentos de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou totalidade da remuneração;

      - havendo indícios de que os preços ofertados são incompatíveis com os preços de mercado, será oportunizado à licitante a comprovação da exequibilidade dos preços propostos.

    - a fim de se evitar jogo de planilhas, não será aceito preço superior ao apresentado na proposta de preços inserida inicialmente no sistema eletrônico a que se refere o item 3 deste Edital, sob pena de desclassificação.

  - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a Proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta ou lance que atenda este Edital. Também nessa etapa o PREGOEIRO poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço.

  - No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos exigidos, conforme condições dispostas na alínea “d” do subitem 14.3 deste Edital, ou na hipótese de apresentação daqueles em desacordo com as especificações previstas neste instrumento, a licitante estará sujeita às penalidades dispostas no item 19 deste Edital, podendo ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para, depois de comprovados a aceitação da proposta e os requisitos habilitatórios, e realizada a negociação, ser convocada para assinar o contrato.

  - Constatado o pleno atendimento das exigências editalícias, a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s) será(ão) declarada(s) a vencedora(s) do certame, e, não havendo interposição de recurso, o PREGOEIRO adjudicará o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e, após encerrada a sessão, encaminhará o processo à autoridade competente para fins de homologação da licitação.

  - Homologada a licitação pela autoridade competente, a(s) adjudicatária(s) será(ão) convocada(s) para assinar o Contrato, conforme modelo anexo a este Edital.

  - Caso a(s) licitante(s) adjudicatária(s) se recuse(m) a assinar o Contrato no prazo estabelecido neste instrumento, o PREGOEIRO poderá examinar as propostas subsequentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda o estabelecido neste Edital, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar a presente licitação.

- DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO

16.1.	Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital e de seus Anexos, devendo ser dirigida ao PREGOEIRO e ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@cfn.org.br, ou pelo fax nº (61) 3323-7666, ou ainda, por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: SRTVS, Quadra 701, Bloco II, Sala 406, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Brasília, DF – Brasil – CEP 70340-906.

    - na contagem do prazo, para recebimento da impugnação, levar-se-á em consideração o disposto no subitem 16.9 deste Edital;

    - caberá ao PREGOEIRO, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital e pela área requisitante, se for o caso, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

    - acolhida a impugnação contra o ato convocatório, poderá ser designada nova data para realização do certame.

  - Após o PREGOEIRO declarar o vencedor e, depois de decorrida, se for o caso, a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa de que dispõe a alínea “b” do subitem 14.2 deste Edital, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

16.2.1.	Havendo quem se manifeste, caberá ao PREGOEIRO verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente;

16.2.1.1. nesse momento, o PREGOEIRO não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.2.2.	A manifestação motivada da intenção de recorrer será realizada exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico do COMPRASNET, em campos próprios;

16.2.3.	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 16.2 e seguintes, importará decadência desse direito, ficando o PREGOEIRO autorizado a adjudicar o objeto da licitação à licitante declarada vencedora.

16.2.4.   Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico do COMPRASNET, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico do COMPRASNET, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das Propostas, a etapa de lances e a declaração do vencedor.

    - a declaração do vencedor compreende a aceitabilidade da Proposta classificada em primeiro lugar e o julgamento de habilitação, de acordo com as exigências previstas neste Edital.

  - Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios.

    - será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a intenção imediata de recorrer e/ou não for indicado o motivo.

  - Os recursos contra decisões do PREGOEIRO não terão efeito suspensivo.

  - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente ou no caso de não observação das diretrizes e regras dispostas neste Edital.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento, RESPEITADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, serão efetuados nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato que representa o Anexo VIII deste Edital.

- DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

  - A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente convidada, para assinar o contrato, que obedecerá ao modelo do Anexo VIII deste Edital;

    - o prazo de que trata o subitem 18.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pelo CFN.

  - Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente ou não apresentar situação regular no ato da assinatura, observados os critérios e documentação constante do item 14, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital. Nesse caso, o PREGOEIRO, observada a ordem de classificação, examinará as ofertas subsequentes, até a apuração de uma que atenda este Edital, sendo a respectiva proponente convocada para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, em sendo considerada habilitada, será convocada para celebrar o instrumento contratual.

- DAS PENALIDADES

19.1 A Licitante convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Termo de Contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso assumido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa e o contraditório, ficará impedido de licitar e contratar com o Conselho Federal de Nutricionistas, com inclusão da penalidade no SICAF, sem prejuízo das seguintes cominações, conforme o caso:

19.2.Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CFN poderá garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o CFN, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CFN, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CFN dos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior, se for o caso.

19.3 As multas serão aplicadas de acordo com os seguintes critérios e percentuais:

a) 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da etapa, conforme a PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, no caso de não ser iniciada a prestação dos serviços dentro do prazo estabelecido, se este atraso for superior a 5 (cinco) dias úteis;

b) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor da etapa, conforme a PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, por atraso na execução já iniciada e este atraso for inferior a 15 (quinze) dias corridos;

c) 1,0% (um por cento) ao dia, mas limitada a 10% (dez por cento), do valor da etapa, conforme a PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, por atraso na execução já iniciada e este atraso for inferior a 15 (quinze) dias corridos e a CONTRATADA reincidente na falta;

d) 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA for caracterizada como inadimplente e com isso der motivo à rescisão contratual.

19.3.1. As penalidades previstas no caput desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente.

19.3.2 Da decisão do Conselho Federal de Nutricionistas sobre a aplicação da penalidade caberá recurso sem efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência dessa decisão;

19.3.3. A autoridade competente, ouvido o PREGOEIRO/Fiscal, decidirá pela procedência ou não do recurso.

19.3.4. Exaurida a fase recursal e não sendo provido o recurso, a(s) multa(s) será(ão) deduzida(s) do primeiro pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Caso o crédito da CONTRATADA junto ao CONTRATANTE seja insuficiente para cobrir a multa aplicada, o valor poderá ser aplicado administrativamente, onde, não havendo sucesso nessa empreitada, através de competetnte processo judicial.

19.3.5. O valor correspondente à multa será glosado dos pagamentos que a CONTRATADA tenha a receber do CFN.

19.3.6. No caso de serem insuficientes ou não existirem créditos para suportar os descontos dos valores glosados, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis, quando ao respectivo valor serão acrescidas custas, honorários e demais encargos decorrentes da cobrança.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Após o encerramento da sessão pública, o sistema eletrônico do Comprasnet gerará a ata da sessão pública do pregão, com indicação do lance vencedor e demais informações relativas ao certame.

    - os demais atos licitatórios serão registrados no processo do PREGÃO.

  - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis.

  - A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, inclusive seu CADASTRAMENTO junto ao COMPRASNET e ou ao SICAF, quando for o caso, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.

    - no caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as disposições do primeiro.

  - O Conselho Federal de Nutricionistas reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

  - É facultado ao PREGOEIRO ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

    - os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo PREGOEIRO ou autoridade superior, sob pena de desclassificação/inabilitação.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

  - As normas que disciplinam este PREGÃO, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

  - No julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS DE PREÇOS, o PREGOEIRO poderá sanar erros e falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS, deverá a licitante, independente de comunicação formal do CFN, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório.

  - A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações que se fizerem necessárias, por conveniência do Conselho Federal de Nutricionistas, respeitando-se os limites previstos em lei.

  - Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas pelos meios indicados no subitem 1.2 da Seção I – “Disposições Específicas da Licitação”, devendo as respostas ser acompanhadas por meio eletrônico via internet pelo endereço http://www.comprasnet.gov.br ou http://www.cfn.org.br.

  - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o instrumento contratual a ele vinculado, a empresa licitante deverá se subordinar ao foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF,     maio de 2018.

Rita França da Silva

Pregoeira

ANEXO I

PROJETO BÁSICO/ ESPCIFICAÇOES TÉCNICAS

OBRA DE CONCLUSÃO DAS SALAS 2101 A 2106, LOCALIZADAS NO ED. REAL ONE, AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 2839, BELÉM-PA.

#### 1. Entidade e Área Interessada: Conselho Federal de Nutricionistas – Unidade de Gestão peracional

#### 1. 1. Responsável: Débora Pereira dos Santos (CFN)

1.2. Objeto: Contratação de serviços na área de engenharia/arquitetura para conclusão da obra de reforma das salas do Conselho Federal de Federal de Nutricionistas para instalação da sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN7), localizadas no Edifício Real One, Avenida Governador José Malcher n° 2839, Bairro Nazaré salas: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 na cidade de Belém – (PA).

- Justificativa da Contratação

2.1.1 Este documento tem como objetivo definir e especificar os processos de execução da conclusão da reforma das seis salas comerciais que serão ocupadas pela nova sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN7), localizadas no 21º andar do Edifício Real One, situado na Avenida Governador José Malcher, nº 937, Bairro de Nazaré, Belém/PA. Trata-se de uma obra já iniciada, com alguns serviços concluídos, que foi paralisada e agora será retomada para a sua conclusão por outra Construtora, através deste processo licitatório. Alguns serviços serão refeitos devido diversos motivos, dentre os quais:

a) Impossibilidade de garantir a perfeita funcionalidade de algumas instalações executadas, devido a execução incorreta ou incompleta, inclusive com algumas partes danificadas;

b) Correção de alguns serviços, que não foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e os Projetos originais, sendo necessária a troca de alguns materiais;

c) Arremates e ajustes nos serviços executados por não terem obedecido o Cronograma de execução;

d) Inclusão de um Engenheiro Eletricista para acompanhamento dos serviços, para evitar a divergência entre as Especificações / Projeto e a execução dos mesmos.

2.1.1.2 Este Termo de Referência visa orientar as licitantes quanto ao perfeito conhecimento do objeto e condições prévias para a sua execução. Nele serão especificados os quantitativos dos serviços restantes para a conclusão da obra. Estas Especificações Técnicas visam estabelecer as condições e normas necessárias para a execução do serviço, assim como fixar as obrigações e os direitos da CONTRATANTE (Conselho Federal de Nutricionistas - CFN) e da empresa executora dos serviços, a qual será designada em diante de CONTRATADA.

2.1.1.3 A Contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão de obra com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa execução da obra.

2.1.1.4. As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as presentes especificações, e respectivos projetos, todos devidamente aprovados e fornecidos pela Contratante.

2.2 Normas e Especificações

2.2.1. Estas especificações integram-se às normas brasileiras vigentes. Aplicam-se, ainda, os dispositivos das Leis Municipais da cidade de Belém e, especificamente, as seguintes normas e critérios técnicos:

- Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT;

- Normas e Recomendações do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas, Especificações e Recomendações da COSANPA, Rede Celpa, Oi Telemar e Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

- O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução para Obras e Edifícios Públicos;

- O artigo dezesseis da Lei Federal Nº. 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, conforme a orientação do CREA;

- A supervisão e orientação da CONTRATANTE e demais normas pertinentes existentes.

2.2.2 A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não elimina o cumprimento, por parte da CONTRATADA, de todas as normas aplicáveis ao caso.

2.2.3. Deverão ser atendidas todas as normas da ABNT no que couber de especificação, procedimentos e construção, dentre outras as seguintes:

        - NBR 7678: Segurança na execução de obras e serviços de construção

NBR 5682: Contratação, execução e supervisão de demolições

NBR 9050/94: Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações

NBR-12654: Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR-9574: Execução de impermeabilização

NBR-13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos

NBR-14371: Forro mineral rígido para instalação em obras - procedimentos

NBR-132450: Execução de pinturas em edificações não industriais

NBR-14847: Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas - procedimentos

NBR-11768: Aditivos para concreto de cimento Portland

NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão

NBR-5361: Disjuntores de baixa tensão

NBR-5626: Instalações prediais de água fria

NBR-8160: Sistemas prediais de esgoto sanitários- projeto e execução

NBR-8681: Ações e segurança nas estruturas - procedimento

  - Procedência de Dados e Interpretações

2.3.1 As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, em conjunto com os projetos, definem com clareza as indicações de local de aplicação de cada um dos tipos de serviços, tipo e marca de produtos, bem como definições dos tipos de instalações a serem empregadas na obra.

2.3.2. Entende-se como projeto o conjunto de desenhos, especificações técnicas, tabelas de acabamentos, memoriais descritivos, normas e outros documentos que integrem aquele conjunto e que deem indicação de como os serviços ou obras devem ser executados, ou que especifiquem os materiais a serem empregados.

2.3.3 Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, desenhos dos projetos e orçamento, prevalecerão às especificações. As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala. Caso surjam dúvidas, caberá a CONTRATANTE esclarecer.

2.3.4 Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza diária da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI.

2.3.5. Devido ser uma obra com horário disponível para execução fora do horário comercial, ou seja, no período da noite, deverão ser consideradas na composição de preço e Encargos Sociais sobre a mão-de-obra as especificidades de execução de obra neste horário diferenciado, como adicional noturno.

2.3.6 Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderá ser colocada na obra sem o prévio consentimento formal da CONTRATANTE.

2.3.7. As divergências ou omissões serão definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

2.3.8.Todos os trabalhos deverão ser feitos por operários habilitados e capazes. Os casos omissos ou as dúvidas que por ventura surgirem no decorrer dos serviços serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO.

2.3.9. A Planilha de quantitativos apresentada serve de referencial para aprovação da obra, sendo, todavia de responsabilidade da CONTRATADA proponente a apresentação dos serviços descritos em planilha própria, de modo a contemplar a execução dos serviços descritos no Memorial e/ou indicados nas plantas dos projetos básicos e/ou executivos.

  - Plicação dos Materiais e Atendimento Aos Projetos

Nas especificações deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou SIMILAR” a juízo da FISCALIZAÇÃO.

Entende-se por similaridade, o material que possui a mesma condição de desempenho, funcionalidade e qualidade com relação ao especificado apresentando obrigatoriamente características de produção, composição, durabilidade, operacionalidade e a apresentação idêntica às do originalmente especificado.

Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e de identificação, sendo esta de responsabilidade da CONTRATADA.

2.4.1 Verificação Preliminar

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo de verificação durante vistoria “in loco” e comparação de todos os desenhos dos projetos, especificações, e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE, bem como, providenciar as licenças e alvarás e demais registros nos órgãos competentes.

    - Considerações Preliminares

2.4.2.1 Todos os serviços a serem executados deverão ser registrados e aprovados previamente nos órgãos competentes, como CAU, Prefeitura, CELPA e Corpo de Bombeiros. Tal item deve ser considerado na primeira etapa do cronograma físico-financeiro.

2.4.2.2 .O prazo global para execução de todos os serviços e obras, não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da asinatura do Contrato, e, respeitados os marcos contratuais intermediários, que definem as etapas executivas da obra, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

2.5. Recebimentos Provisórios

2.5.1 Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos de perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um termo de Recebimento Provisório que será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

2.5.2 As duas primeiras vias ficarão em poder da CONTRATANTE, destinando-se a última a CONTRATADA.

2.6 Recebimento Definitivo

2.6.1 O Termo de Recebimento definitivo das obras será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório e se tiverem sido atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados, como também se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução das obras.

“Obriga-se a contratada em dispor no canteiro de obras: todos os projetos, inclusive complementares, orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de construção e documentação de programa de racionalidade de estocagem e movimentação de materiais, e de vivência humana.”

3. Documentação Técnica

CONTRATANTE fornecerá a seguinte documentação técnica:

  - Arquitetura

Projeto com Planta Baixa, Planta de Intervenção (Reforma), Paginação de Piso, Paginação de Forro, Marcação de Iluminação, Vistas Ampliadas dos ambientes, e Detalhes de Esquadrias.

3.2. Mobiliário

Projeto com Detalhes dos Painéis, Nichos, Armários, Mobiliário dos Lavabos, e Mesas de Reuniões e de Trabalho.

  - Climatização

Projeto de Instalações de Ar Condicionado com Detalhes.

  - Hidrossanitário

Projeto Hidráulico do Lavabo de PNE e da Copa, Projeto Sanitário da Copa e Projeto de Drenagem dos Ar Condicionados que não possuem instalação pronta (entregue pela Construtora)

  - Instalações Elétricas, Lógica e Cftv

Projeto de Instalações de Tomadas de Uso Geral e Específico, Luminotécnico e Instalações de Iluminação, Instalações de Ar Condicionado, Quadros de Cargas e Detalhes dos Quadros, Projeto de Rede Estruturada de Dados e Voz e Projeto de Segurança com CFTV.

3.5.Orçamento Analítico Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro

A CONTRATANTE deverá analisar todos os projetos e ratificar através de declaração, a concordância entre eles. Em caso de divergência deverá apresentar razões por escrito e consultar a fiscalização, antes do início da obra.

3.5.1 Todas as cópias de projetos necessárias à execução do serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.5.2 Quaisquer divergências que possam ocorrer entre os projetos que fazem parte deste serviço deverão ser comunicados a CONTRATANTE, para que sejam tomadas as devidas providências quanto à correção das mesmas, antes do início do serviço.

4. Considerações Preliminares de Execução

4.1. A obra deverá ser dotada com os equipamentos mínimos para o seu perfeito funcionamento.

4.1.2 As ferramentas de uso geral de obras serão dimensionadas, especificadas e fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com seu plano de construção que deverá ser submetido à aprovação da fiscalização.

4.1.3 Todas as transferências, transportes, deslocamentos de materiais e mão de obra serão por efetuados por conta da CONTRATADA que deverá diluir tais custos sobre a administração dos serviços da obra, a serem computados na apropriação do BDI.

4.1.4 Os materiais provenientes de demolição, e inservíveis para a obra deverão ser reservados inicialmente em local determinado pela fiscalização juntamente com o Condomínio, e retirados ao final da semana para área de descarte fora da obra.

4.1.5. Em caso de haver Regras pré-estabelecidas pelo Condomínio para a remoção e transporte de materiais, provenientes de demolição ou não, estas deverão ser respeitadas e estabelecidas na obra em conjunto com a Fiscalização.

4.1.6 A remoção e o transporte proveniente das demolições e expurgos de obra deverão observar as exigências do código de postura municipal e atender as exigências da fiscalização da obra quanto ao fim destinadas aos mesmos, observando-se principalmente a possibilidade de doação dos restos de obra a entidades sem fins lucrativos.

4.1.7 Em hipótese alguma será permitida a deposição de material proveniente de demolições ou outros materiais de construção, nas vias de acesso aos diversos serviços da obra.

4.1.8 A contratada deverá atender as exigências da ANVISA, no que se refere à destinação final de todo entulho e resto de obra.

5.  Mão de Obra:

5.1 Todos os operários deverão trajar-se adequadamente preferencialmente com roupa de serviços específicos, tipo macacão de ou macaquinho de sarja ou brim, bota de segurança e outros equipamentos de segurança necessários a cada serviço. Em hipótese alguma será admitido o trabalho de operários sem camisa ou vestidos inadequadamente.

5.2 A pedido da fiscalização da CONTRATANTE, por motivos de inconveniência, desrespeito ou de mau procedimento, qualquer trabalhador poderá ser imediatamente afastado da obra.

6. Controle Tecnológico de Materiais e Ensaios

6.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes necessários à verificação da perfeita observância das especificações e resistências dos utilizados nas concretagens dos blocos.

7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS

  - Serviços Preliminares

Despesas legais de aprovação, taxas e emolumentos

A CONTRATADA deverá providenciar a aprovação e registro dos projetos, nos órgãos competentes: CAU/CREA e PREFEITURA.

7.1.2.  Equipamentos de proteção individual - EPI

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Para tanto, a CONTRATADA, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas normas de segurança prevista para cada tipo específico de trabalho.

7.1.3. Medicamentos de Emergência para a Obra

Todo trabalhador, que vir a sofrer acidente deverá receber os primeiros socorros ainda na obra, e quando for o caso, deve ser providenciado imediatamente, o seu encaminhado para unidade médica adequada, de urgência ou emergência.

  - Hidrossanitário e Drenagem de Ar Condicionados

7.2.1 A Contratante executará as instalações hidro sanitárias de forma a garantir a perfeita funcionalidade da rede hidráulica e de esgoto sanitário. O serviço de instalações hidrossanitárias ainda não havia sido executado anteriormente. Quanto aos drenos de ar condicionados, foram executados 3 (três), faltando executar o dreno do ar condicionado da Coordenação. O dreno deverá ter escoamento adequado, com ângulos ideais para não ocorrerem problemas de água retornando ao equipamento. Deverão ser utilizados tubos de PVC de diâmetro igual ou superior a 20 mm e que atenda a norma ABNT, embutido nas paredes e com caimento até o perímetro do chão com lançamento para redes de água pluviais ou de esgotos, neste último caso, com instalação de sifão, podendo-se também utilizar bomba para remoção de condensado, conforme indicação.

7.2.2 Será executada nova instalação hidráulica no lavabo de PNE, em substituição à instalação existente, derivando da coluna de água fria atual. Na Copa, também será feita uma instalação hidráulica de alimentação da pia, que será derivada da coluna de água fria do lavabo mais próximo, sendo instalado um novo registro de gaveta para atender a pia.

7.2.3. Será feita instalação de esgoto nova somente na Copa, que se ligará com a instalação dos lavabos mais próximos e posteriormente ao tubo de queda, conforme o projeto Sanitário

OBSERVAÇÃO 1:

| ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS |
| --- |
| Ducha higiênica | 50 centímetros |
| Válvula de Descarga PNE | 1,00 metro |
| Lavatório PNE | 60 centímetros |
| Registros Gaveta | 1,60 metros |
| Pia | 80 centímetros |
| Filtro | 1,10 metro |

- As conexões de ponta serão do tipo SRM – ½’’ (solda / rosca metálica);

- Os registros de gaveta e as duchas higiênicas serão cromadas;

- As torneiras serão para lavatório de mesa, eletrônicas com sensor, cromadas;

- As louças sanitárias serão na cor branca, sendo as cubas dos lavados de semi-encaixe em bancada de granito com testeira e roda bancada.  Os vasos sanitários serão com caixas de descarga acoplada, contendo botão de acionamento para meia descarga e descarga completa, com exceção do banheiro para PNE, que receberá lavatório e vaso sanitário, conforme adiante especificado;

- Ao lado da bacia sanitária será instalada uma ducha higiênica cromada, dotada de registro de pressão, para regulagem da vazão;

- Cada banheiro deverá conter os seguintes acessórios: um dispenser fixo para sabonete líquido em inox e vidro; uma papeleira em metal cromado ou polipropileno; um assento sanitário plástico e um porta toalhas de papel em metal cromado ou polipropileno próximo ao lavatório.

OBSERVAÇÃO 2:

- Os metais deverão ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão apresentar defeitos de fundição ou usinagem;

- A cromagem dos metais deverá ser perfeita, não sendo tolerado qualquer defeito na película de revestimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base;

- Todas as peças deverão ser examinadas antes do assentamento;

- Os acessórios de ligação com as redes de água serão arrematados com canopla de acabamento cromado;

- Tão logo sejam colocados, os materiais serão envoltos em papel e fita adesiva, a fim de protegê-los de respingos de tintas provenientes da pintura geral. Todos os metais de aparelhos sanitários, etc., serão de metal cromado.

BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) SEGUNDO A ABNT NBR 9050:

Vaso Sanitário

- Altura média: 43 a 45cm, sem o assento;

- Descarga simples – descarga por botão (válvula), a uma altura de 1m em relação ao piso acabado;

- Ducha higiênica manual altura média de 50 cm do piso;

- Papeleira externa de fácil acesso altura média de 50 a 60cm do piso acabado, conforme esquema na figura abaixo;

- Barras de apoio localizadas na lateral e na parte posterior do vaso, com comprimento mínimo de 80cm, estando instaladas a 75cm de altura em relação ao piso acabado, conforme esquema na figura abaixo;

Lavatório

- Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de 78 a 80cm do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 73cm na sua parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a, no mínimo, 25cm da face externa frontal, e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar, conforme esquema na figura abaixo. Não é permitida a utilização de lavatórios com coluna até o piso ou gabinetes;

- A torneira deve ser acionada por alavanca e possuir dispositivo de fechamento automático, sendo que o comando da torneira deve estar, no máximo, a 50cm da face externa frontal do lavatório, conforme esquema na figura abaixo;

- Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatório, na altura do mesmo, conforme esquema na figura abaixo;

- Tomadas e interruptores devem ser instalados entre 90cm e 1,20m de altura em relação ao piso acabado;

- Os acessórios do banheiro, tais como: cabides, saboneteiras e toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável (entre 80cm e 1,20m de altura, em relação ao piso acabado), conforme esquema na figura abaixo;

- As barras dos sanitários/lavatórios para PNE serão construídas sob medida, conforme projeto de arquitetura ou indicações da Fiscalização, e deverão ser em aço inox chapa 18, diâmetro 1 ½” e dotadas de chumbadores e canoplas de acabamento;

- O espelho deverá ter a altura da borda inferior de, no máximo, 90cm e a da borda superior de, no mínimo, 1,80m do piso acabado.

  - Paredes e Painéis

O quantitativo considerado para a execução de alvenaria de tijolos cerâmicos se dá devido a alguns ajustes, correções e arremates de paredes. As divisórias navais ainda não haviam sido executadas. Quanto às divisórias de gesso acartonado (dry-wall), foram executadas as paredes da copa e da recepção, porém o banheiro de PNE ainda não foi executado. A divisória de vidro da recepção também precisa ser executada.

    - Alvenaria de tijolos

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos bem cozidos, 6 furos (9x14x19cm), assentados a cutelo (1/2 vez). Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, leves, duros e sonoros, com furos bem uniformes, obedecendo as dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasião das dimensões dos tijolos a empregar, poderão ser feitas as modificações necessárias.

As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas com juntas de espessura máxima de 10 mm com rebaixos a ponta de colher tipo meia cana nos casos das paredes aparentes e juntas de 15 mm nos casos das paredes que irão receber emboço e reboco.

Os tijolos serão convenientemente assentados com argamassa no traço 1:4 (cimento + areia + plastificante). A argamassa a ser utilizada deverá ser de cimento, aditivo plastificante e areia, no traço 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a água de amassamento, ou do tipo industrializada, a qual já vem preparada para a aplicação. Normalmente as argamassas prontas substituem em uma única camada todas as camadas convencionais de revestimento.

Não será permitido o uso de tijolos encharcados evitando-se assim a reação de eventuais sulfatos de tijolos com os álcalis do cimento dando lugar a indesejáveis eflorescências.

No caso de aparecerem eflorescências, a lavagem deve ser feita com água levemente acidulada e as superfícies escovadas.

O aperto das alvenarias com as vigas será executado por tijolos dispostos obliquamente, decorrido 7 (sete) dias da conclusão de cada trecho de parede. Antes da execução do revestimento externo, deverá ser feito um encaliçamento com argamassa no traço 1:6 (cimento e areia média), no vazio existente entre a alvenaria e os elementos de concreto que a limitam, bem como, nas aberturas que porventura existirem.

Os rasgos na alvenaria para embutimento de canalização e acessórios diversos necessários serão executados antes do reboco e de modo a não comprometerem a estabilidade do tijolo cortado.

Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de concreto armado.

    - Divisórias

Nos ambientes indicados em Projeto serão utilizadas divisórias Divilux, com acabamento melamínico, tipo Eucatex ou similar, fixada em perfis de alumínio, do tipo painel/vidro/painel ou painel cego.

As paredes divisórias serão moduladas em 1,25m, com painéis com miolo de MSO (“Honey Comb”), duplos, de saque frontal e individual, permitindo a passagem de fiação de lógica, telefonia e elétrica em qualquer ponto, com bandeiras cegas.

Os perfis serão em alumínio tubular cromatizado de 60mm de espessura, pintados eletrostaticamente a pó na cor cinza claro (apresentar amostras) com tinta à base de resina poliéster de camada média de 60 microns. O conjunto de perfis horizontais superiores que constituem o rodateto deverão permitir compensar diferenças de nível de até 35mm, podendo também serem aplicados horizontalmente nas saídas de paredes e junto às esquadrias para ajuste de prumo. Sistema de conexão dos perfis caracterizado pela utilização ou não de parafusos, cola ou qualquer outro tipo de fixação perfurante ou mesmo de usinagem, preservando integralmente a estrutura, com ancoragem das presilhas por contra pressão nos perfis. Perfis de arremate em PVC rígido ou chapa metálica e acabamento entre os módulos com sistema tapa-juntas em perfil de PVC flexível, formando uma peça única. Rodapé estrutural com três jogos de canaletas individuais de cada lado e tampa em alumínio encaixada sob pressão.

O acabamento dos painéis será em chapa dura de eucalipto, com acabamento em resina melamínica cor de madeira.

Para locação das paredes divisórias, proceder-se-á um trabalho básico de locação, onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto.

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. Após a demarcação dos alinhamentos a CONTRATADA comunicará à Fiscalização que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação das paredes projetadas implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - às modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias. A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

Todos os elementos de sustentação deverão ser firmemente fixados ao piso e teto através de guias apropriadas. As paredes divisórias serão montadas seguindo a modulação das esquadrias e forro existente no local.

    - Dry-Wall

Nos ambientes indicados no Projeto haverá o fornecimento e execução de parede de gesso acartonado “dry-wall”, sistema lafarge gypsum (ou similar). Perfis de aço galvanizado - chapa 12,5 mm - devem ser fixados distantes um do outro no máximo 60 cm.

Deve-se ter o cuidado de se identificar e executar todas as instalações elétricas, telefônicas e cabeamento estruturado, dentre outras que se fizerem necessárias, antes do fechamento das paredes.

    - Divisória de Vidro

Na Coordenadoria Técnica Administrativa haverá uma divisória com perfis em aço inox e fechamento em vidro temperado incolor 10mm jateado.

  - Revestimentos

Os quantitativos de camadas de revestimento (chapisco, emboço e reboco) foram definidos com base nos arremates e complementos resultantes do serviço de alvenaria de tijolos. Os revestimentos cerâmicos não haviam sido executados, por isso foi considerada a totalidade de quantidades nos seus serviços.

    - Chapisco

Deverá ser aplicado na parede de alvenaria de tijolos nova, e na recomposição dos rasgos para passagem de instalações nas paredes existentes. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3.

    - Emboço

Deverá ser aplicado em todas as superfícies que receberão revestimento cerâmico ou de pedra (lavabos, copa e paredes especificadas no Projeto).

O emboço de cada pano de parede poderá ser iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que servirão de referência.

Depois das faixas de argamassas estarem secas, será retirado os sarrafos e então emboçados os espaços.

A argamassa a ser utilizada poderá ser convencional, de cimento, aditivo plastificante e areia, no traço 1 parte de cimento, 5 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a água de emassamento, ou do tipo industrializada, a qual já vem preparada para a aplicação. Normalmente as argamassas prontas substituem em uma única camada todas as camadas convencionais de revestimento.

A espessura máxima dos emboços será de 15mm.

    - Reboco

Será aplicado nas alvenarias de tijolos cerâmicos novas. Os rebocos regularizados e desempenados deverão apresentar acabamento liso camurçado e serão aplicados conforme o Projeto Arquitetônico, em todas as paredes cujo revestimento final estiver especificado pintura.

A execução do reboco iniciar-se-á após a completa pega do chapisco, com a superfície limpa e suficientemente molhada com brocha.

A argamassa a ser utilizada poderá ser convencional, de cimento, aditivo plastificante e areia, no traço 1 parte de cimento, 5 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a água de amassamento, desempenada a régua e desempenadeira, com espessura máxima de 2,5 cm.

    - Cerâmica imitando pedra

Será aplicado nas paredes especificadas no Projeto, revestimento cerâmico com textura imitando pedra, em placas padronizadas.

Para o assentamento das pedras será usada argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4.

Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem.  A colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 5mm.

O emboço deve estar sarrafeado ou desempenado, curados há pelo menos 14 dias. A base deve estar firme, seca e limpa, e devem ter sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas possíveis fissuras.

    - Pastilha de porcelana 5x5cm e Porcelanato retificado acetinado 45x90cm

As paredes hidráulicas dos lavabos e copa serão revestidas com pastilha de porcelana 5x5cm, miscelânea cor verde, em placas de 30x30cm, até altura do forro estabelecida no projeto.

As demais paredes dos lavabos e da copa serão revestidas com porcelanato retificado acetinado branco de 45x90cm.

As superfícies a receberem revestimento cerâmico deverão estar perfeitamente aprumadas, niveladas e não serão aceitas variações na planeza da mesma.

Deverão ser rejeitadas todas as peças que demonstrarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno, ou estiverem em desacordo com as especificações de projeto.

Deverão ser testadas e verificadas todas as tubulações de instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições e funcionamento, antes da aplicação do revestimento.

Os cortes para arremates em arestas vivas deverão ser em meia esquadria, com bordas lisas e sem irregularidades.

Os cortes para passagem de canos, torneiras ou quaisquer elementos das instalações deverão ser feitos de forma a não apresentar rachaduras nem emendas.

  - Esquadrias e Ferragens

7.5.1As esquadrias e ferragens não haviam sido executadas pela Construtora anterior.

Antes da execução do projeto, verificar todas as esquadrias. A Contratada deverá proceder meticuloso levantamento “in loco” das dimensões dos vãos, ficando a seu cargo as necessárias adaptações para limpeza e vedação das mesmas.

7.5.2 As janelas externas serão todas mantidas, para não interferir na fachada do prédio.

7.5.3. As portas serão em madeira compensada lisa, revestida com fórmica nas cores especificadas no Projeto, folha com 2,10m de altura e larguras variadas, conforme projeto. Os caixilhos a alizares serão em madeira de lei também revestida com fórmica, conforme Projeto Arquitetônico. Acima das portas haverão bandeiras fixas, uma espécie de extensão do alizar superior, também revestidas com laminado, com alturas variadas conforme o Projeto. Internamente aos lavabos e Copa o alizar não possuirá essa bandeira.

7.5.4 As portas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto, seguindo as dimensões das folhas e as quantidades marcadas na planta de intervenção, e os respectivos detalhes.

7.5.5 Todas as ferragens serão em latão cromado de 1º qualidade. No caso das dobradiças deverão ser no mínimo de 3 (três) para cada folha de porta e de forma a suportarem, com folga, o regime em que venham ser submetidas. As fechaduras serão do tipo alavanca.

7.5.6 Na sua colocação e fixação serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham forma exata, não sendo permitido esforços nas ferragens para seu ajuste. Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios. Não será permitido o emprego de qualquer ferragem estampada. As ferragens não deverão receber pintura, inclusive as dobradiças de ferro polido.

7.5.7 As fechaduras deverão ter cubo, lingüeta, trinco, chapatesta, contra chapa e chaves de latão com acabamento cromado para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.

7.5.8 As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena; os espelhos e as rosetas serão de latão fundido ou laminado. O acabamento será cromado, salvo indicações nestas especificações.

7.5.9 Para maçanetas de bola ou de forma semelhante o afastamento de face do batente deverá permitir o perfeito manuseio das mesmas, sendo este detalhe solucionado pela distância do cubo à chapa-testa, que deverá ser de no mínimo 70mm.

7.5.10 As dobradiças deverão ser de latão e só serão permitidas de ferro polido quando indicadas no Projeto em ambos os casos terão pino de bola de latão. Para portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste.

7.5.11 Quando de latão, as dobradiças terão acabamento LCT (Latão Bronzeado Tirado), salvo indicação contrária em projeto; as dobradiças de ferro polido deverão receber pintura. Não será permitido o uso de dobradiças de ferro.

7.5.12 As portas a serem instaladas nas divisórias serão do mesmo material das mesmas, tipo Eucatex ou similar, com acabamento na mesma cor das divisórias.

7.5.13 A porta deverá ter no mínimo três dobradiças reforçadas e fechadura tipo tubular com botão de giro para travamento.

7.5.14 A porta de entrada da Recepção será em vidro temperado incolor 10mm, de giro, com uma folha, e painel fixo na mesma altura da porta e mesmo material. O vidro deverá ser jateado. A fixação deverá obedecer as recomendações do fabricante.

7.5.15 Nos ambientes especificados no Projeto serão instalados visores fixos em vidro temperado incolor, com espessura de 6mm e sem aplicação de película, para melhor controle visual entre as salas.

7.5.16 As ferragens de fixação de todas as esquadrias de vidro temperado serão cromadas.

7.5.17 Os vidros temperados deverão ter suas furações e corte executados antes da operação de têmpera. Dada a impossibilidade de corte e furações posteriores, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita colocação e assentamento dos vidros temperados, cuidando-se que os dispositivos de sustentação e funcionamento estejam firmes e sem contato direto com a lâmina e, por sua vez, apoiados em elementos perfeitamente fixos ao prédio e suas estruturas.

7.5.18 As bordas dos vidros temperados deverão estar lapidadas em caso de justaposição de lâminas, os vãos deverão ser tomados por elastômetro de silicone translúcido.

7.5.19 O assentamento das laminas deverá prever folgas, junto aos elementos estruturais, suficientemente aos movimentos de dilatação e flechas.

  - Soleiras e Rodapés

7.6.1 Nenhuma soleira foi executada pela Construtora anterior. Os rodapés foram executados, entretanto foi considerado um quantitativo referente a substituição de peças trincadas, finalizações e arremates.

7.6.2 As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia.

Sempre que possível, as peças deverão ser inteiras, devendo, caso as dimensões não permitam as juntas situadas no centro.

7.6.3 As soleiras deverão caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento.

7.6.4 Serão colocadas soleiras nas portas especificadas em projeto, entre locais com pavimentações diversas e entre pisos com diferenças de nível.

7.6.5 As soleiras terão 3cm de espessura e serão executadas em granito.

7.6.6 Os rodapés serão aplicados em todos os ambientes especificados em projeto que terão piso com porcelanato 80x80cm (mesma especificação do piso), de 1ª qualidade, com resistência à abrasão PEI V, com junta de assentamento até 2 mm, na cor branca.

7.6.7 Serão executados com mesmo material especificado para o piso do ambiente, com altura de 7 a 8cm, e largura da mesma dimensão da peça de porcelanato (80cm).

  - Forro

7.7.1. O serviço de forro foi executado em algumas salas. Porém, foi feito antes da finalização das instalações elétricas e de rede estruturada. Portanto, está com vários recortes, bastante danificado. Dessa forma, o forro será refeito.

7.7.2 Toda a área de intervenção será forrada com gesso acartonado, com sancas de gesso, conforme especificado nas plantas e na paginação de forro constantes no Projeto Arquitetônico.

7.7.3 O forro será fixado em perfis de alumínio formando um sistema de travessas e longarinas, com medidas conforme especificações do fabricante do sistema. Os perfis serão sustentados por tirantes com resistência suficiente e com tratamento anticorrosivo do tipo galvanizado, que serão sustentados pelas lajes de concreto.

7.7.4 As placas de gesso acartonado serão de 625x1250x12,5 mm, com aditivo revestido por cartão duplex.

7.7.5 Será exigido para a execução do forro, nivelamento, esquadros e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas; bem como as placas ou réguas deverão ser novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos, e nos desenhos de projeto.

7.7.6 Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes e demais serviços que interferem nesta execução.

7.7.7 Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado, exaustão, etc. acima do forro, o mesmo só poderá ser executado, depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações.

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

  - Pavimentação

7.8.1 Já foi executada a pavimentação de todas as salas e da copa, com exceção dos lavabos. Portanto, foi considerado o quantitativo de pavimentação de todos os lavabos. Foi considerado ainda um quantitativo de revestimento de porcelanato 80x80cm, para substituição de peças trincadas, arremates e finalizações.

7.8.1.1.É importante ressaltar que esses pisos devem ser adquiridos com a especificação exatamente igual aos que já foram executados, para que não haja diferença de tonalidades e acabamento. As especificações são as seguintes:

- Porcelanato Polido Retificado 80cm x 80cm Pietra Portinari, para finalização das salas;

- Porcelanato Esmaltado 19,4cm x 118,2cm Reserva Natural AC Eliane, para os lavabos.

7.8.2 Todos os pisos que tenham previstos ralos de escoamento ou incidência de águas superficiais, deverão ter o caimento mínimo necessário para o escoamento da água.

7.8.3.As peças devem ser cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra, sendo separadas todas as que apresentarem defeitos de superfície, tamanhos, empenos ou coloração. As peças deverão ser imersas em água limpa durante 24 horas antes do assentamento.

7.8.4 A colocação das juntas será feita de modo a deixá-las perfeitamente alinhadas, de espessura mínima e não inferior a 2mm.

7.8.5 O assentamento das peças deverá ser feito sobre argamassa 1:5 (cimento - areia), de espessura máxima de 2cm, devendo ser pulverizado cimento PORTLAND sobre a superfície de argamassa a fim de dar ao pavimento maior aderência.

7.8.6 Como alternativa para o assentamento das peças poderá ser usada cola apropriada para este fim, desde que sejam resistentes à água, onde devem ser seguidas todas as normas e recomendações do fabricante.

7.8.7 As camadas niveladoras deverão ser ao mesmo tempo impermeabilizadoras, e só então é que deverá ser aplicada a argamassa de colagem ou cola própria.

7.9. Pinturas

7.9.1 O serviço de pintura não foi executado pela Construtora anterior, portanto foi considerada a pintura de todas as paredes especificadas no Projeto.

7.9.2 Ao abrir a lata, as tintas deverão apresentar homogeneidade, seja através de simples agitação manual ou mecânica. As tintas que apresentarem excesso de sedimentação, coagulação, empedramento, separação de pigmentos ou formação de nata, devem ser rejeitadas. Evitar aplicação de pintura em dias nublados ou com chuva.

7.9.3 Todas as superfícies a pintar deverão estar secas; serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

7.9.4 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas:

As tintas à base de acetato de polivinila (PVA) permitem um intervalo menor, de três horas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa.

7.9.5 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

7.9.6 Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do início dos serviços de pintura, devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados e pintados com uma demão de tinta em uso.

7.9.7 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, antes de aplicar a demão seguinte.

7.9.8 Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-brilho e brilhante).

7.9.9 Deverão ser aplicadas quantas demãos necessárias para perfeita cobertura e uniformidade das superfícies pintadas.

  - Pintura látex acrílica

7.10.1 Todas as paredes que serão rebocadas, assim como paredes que venham a ter sua pintura atual desgastada em decorrência da obra, deverão ser pintadas com tinta acrílica acetinada, 02 demãos, em cor a ser definida pela Fiscalização. A pintura será sobre reboco com emassamento acrílico e/ou o número de demãos necessárias para um perfeito acabamento. Deverá ser utilizada mão de obra especializada em pintura.

Preparação das paredes: as superfícies deverão estar firmes, coesas, secas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

7.10.2 As pinturas sobre reboco novo deverão ser realizadas após 30 dias de aplicado, após o mesmo estar seco e curado.

7.10.3 As imperfeições das superfícies devem ser corrigidas usando-se lixa de granulometria adequada, sendo as imperfeições das superfícies corrigidas com massa acrílica.

7.10.4 A primeira demão deve ser aplicada diluída de 1:1 (água: tinta) que servirá de seladora da parede. Aplicar com rolo de uma a três demãos, entre demãos aguardar o intervalo de 4 horas.

  - Pintura látex PVA

7.11.1 Todo o forro e sancas deverão ser pintados com tinta PVA, 02 demãos, cor branco neve, com o número de demãos necessárias para um perfeito acabamento. Deverá ser utilizada mão de obra especializada em pintura.

7.11.2 Preparação do forro: as superfícies deverão estar firmes, coesas, secas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

7.11.3 As imperfeições das superfícies devem ser corrigidas usando-se lixa de granulometria adequada.

7.11.4 A primeira demão deve ser aplicada diluída de 1:1 (água: tinta) que servirá de seladora do forro. Aplicar com rolo de uma a três demãos, entre demãos aguardar o intervalo de 4 horas.

- Especificações Técnicas – Engenharia Elétrica:

  - Objetivo

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as características técnicas referentes aos serviços de engenharia de instalações elétricas, cabeamento estruturado, aterramento, rede estabilizada e Circuito fechado de TV de aplicação nas obras de conclusão da reforma da nova sede do Conselho Regional de Nutrição em Belém - Pará, conforme padrão e Normas abaixo.

  - Normas

Normas: ABNT-NBR 5410, ABNT-NBR 5413, ABNT-NBR 5419, EIA/TIA 568 A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 607, EIA/TIA BULLETIN TSB-67 e normas das Concessionária locais de Energia e Telefonia do Estado do Pará. Norma NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade.

  - Projetos e Licenças

Após a completa execução do serviço, caberá ao CONSTRUTOR, quando solicitado pela Fiscalização, a entrega de “as built”, em papel sulfite e em mídia gravada em CD-RW, em arquivos AutoCad, versão 2004 ou compatível.

Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto no Edital de Licitação, com especial atenção para as exigências do CREA e concessionárias. Será de responsabilidade do CONSTRUTOR o pagamento/providências de todas as licenças e franquias necessárias à execução da obra.

É de responsabilidade do Construtor conduzir todos os trâmites junto às Concessionárias de energia e telefonia que vierem ser necessários para ligação definitiva da dependência.

  - Quantitativos

Os quantitativos dos serviços de instalações Elétricas, de Lógica e de CFTV constantes na Planilha Orçamentária foram feitos levando em consideração levantamento dos serviços que já foram executados, assim como os que precisam ser refeitos por diversos motivos.

    - Alimentadores Gerais

Foi considerado um quantitativo de cabos de alimentação de 25mm², para substituição de cabos danificados no processo de execução anterior.

    - Alimentadores de Máquinas de Ar Condicionado

Foi considerado quantitativo de cabos, eletrodutos e conexões, para reparo das instalações já executadas.

    - Luminárias

As luminárias ainda não haviam sido instaladas na etapa anterior da obra.

    - Iluminação e Tomadas de Uso Geral e Específico

6.4.4.1 As tomadas não foram instaladas pela Construtora anterior, assim como interruptores, dimmers e porta equipamentos. Portanto estão constando na Planilha para total execução. Quanto a cabos e eletrodutos, foi considerado um quantitativo para substituição e reparo dos que já foram executados.

    - Rede Estruturada de Dados e Voz

As instalações de rede estruturada ainda não haviam sido executadas, com exceção das eletrocalhas e eletrodutos. Para eletrodutos e cabos foi considerado um quantitativo para reparo.

    - Circuito Fechado de TV

Assim como as instalações de rede, as de CFTV também não foram executadas, com exceção de conduletes e caixas de passagem. Para os eletrodutos foi considerado um quantitativo para reparo.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES

8.5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico (quadro de distribuição de energia) serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor em acrílico, barreira, ou seja pela sua colocação fora do alcance normal de pessoas não qualificadas.

b) O Construtor executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação elétrica e de telecomunicações, tais como: abertura, recomposição de rasgos para passagem de eletrodutos e condutores, bem como os arremates decorrentes da execução da infraestrutura.

c) Os serviços a serem contratados consistem na execução de infraestrutura para Instalações Elétricas Convencionais (Iluminação, tomadas de serviço, alimentação elétrica para o sistema de refrigeração, subestação de energia, entrada de energia, distribuição de energia para quadros parciais, etc.), Instalações de Rede Lógica (cabeamento estruturado, entrada e distribuição de telefonia e dados), Instalações Elétricas Especiais para Tomadas da Rede Estabilizada atendida por no-breaks, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento, para a Obra da Nova Sede do Conselho Regional de Nutrição - Belém(PA).

8.5.2. APLICAÇÃO DA NR-10 MTb – Procedimentos

01.	A NR-10 estabelece requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

02.	Entende-se por instalação elétrica e subestação, a entrada de energia, os cubículos de medição, proteção e transformação, o quadro de distribuição principal (QGBT), quadros parciais e terminais e circuitos de iluminação e força.

03. 	Entende-se por componentes da instalação, itens da instalação que podem ser materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos (de geração, conversão, transformação, transmissão, armazenamento, distribuição ou utiização de eletricidade), máquinas, conjuntos ou parte da instalação (subestação, quadro de distribuição principal, quadros parciais de distribuição, quadros de comando e manobra e todo e qualquer tipo de circuito elétrico).

04.	No âmbito da NR-10, estabelece-se a necessidade de composição e permanente atualização de um prontuário das instalações elétricas. Caberá ao Construtor a elaboração desde prontuário ao final da obra.

05.	Considera-se com prontuário um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores que interajam direta ou indiretamente com instalações elétricas.

06.	O Construtor deverá providenciar esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.

07.	Deverá também ser providenciado a elaboração do Prontuário das Instalações Elétricas conforme previsto na NR-10, cujos documentos técnicos deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado, do qual deverá constar, no mínimo:

a) esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas e especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção;

b) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas à NR-10 e descrição das medidas de controle existentes;

c) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;

d) especificação dos equipamentos de proteção coletava e individual, do ferramental, aplicáveis conforme determina a NR-10;

e) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados, inclusive dos subcontratados;

f) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva;

g) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; e

h) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações e cronograma de adequação.

  - Entrada de Energia e Alimentadores

8.6.1 O espaço que compõem as futuras instalações do Conselho Regional de Nutrição (CRN) são seis salas comerciais, desta forma, há seis unidades consumidoras conforme necessidade de concessionária de energia local. Portanto, afim de reduzir as unidades consumidoras, a proposta em projeto é de reduzir para apenas duas unidades, sendo para alimentação de dois quadros, o QDAC – Quadro de Distribuição de Alimentadores de Ar Condicionado e o QDFL – Quadro de Distribuição de Luz e Força.

8.6.2 O construtor tem a responsabilidade de solicitar à concessionária de energia local o cancelamento das quatro unidades consumidoras que não serão utilizadas e o aumento de carga das duas outras unidades que deverão fornecer energia ao local.

8.6.3 Os quadros de energia internos deverão ser localizados no ambiente Ante-sala e suas alimentações pelo forro da circulação comum do andar. Os alimentadores dos quadros deverão ser conduzidos desde o quadro de medidores do condomínio, existente, até o shaft geral do prédio, após isso, encaminhado pela eletrocalha a cima do forro do corredor do 21° andar, onde está localizado o CRN e da eletrocalha até cada quadro com eletroduto de PVC rígido de 1.1/2”.

8.6.4 Os cabos que deverão ser utilizados para alimentar são de 25mm², EPR/XLPE, 90°C, 0,6/1kV, para os três condutores de fase e para o condutor de neutro, já para o condutor de proteção será utilizado condutor de 16mm², EPR/XLPE, 90°C, 0,6/1kV. Outrossim, os disjuntores no quadro de medidores deverão ser trocados para 3P-63A para o QDFL e de 3P-70A para o QDAC, sendo as caraterísticas replicadas aos disjuntores gerais de cada quadro interno.

8.6.5 Os disjuntores utilizados nos quadros de distribuição até 125A serão padrão IEC DIN (europeu), tipo mini-disjuntor e possuir Icc maior ou igual à 6KA para os disjuntores com capacidade abaixo de 80A, e Icc maior ou igual à 12KA para capacidades a partir de 80A, utilizamos como referência para o primeiro caso os disjuntores K32a e para o segundo caso os disjuntores C120N, todos da Merlin Gerin ou similar tipo DIN, NORMA IEC. Já os disjuntores com capacidade de proteção de corrente acima de 125A, deverão ser do tipo caixa moldada e possuir Icc maior ou igual à 50kA.

TODO DIMENSIONAMENTO ACIMA É APENAS ORIENTATIVO CABENDO EXECUÇÃO NAS BITOLAS E DIMENSÕES CONSTANTES DO PROJETO ESPECÍFICO DA DEPENDÊNCIA.

  - Aterramento

8.7.1 o sistema de aterramento da instalação deverá ser realizado desde a alimentação geral dos quadros elétricos internos, sendo o cabo de aterramento geral de cada quadro de 16mm². Portando, após a conexão do cabo geral de proteção no barramento de proteção de cada quadro, os circuitos deverão ter terra independente e exclusivo.

  - Instalações elétricas para sistema de climatização

8.8.1 O sistema de ar condicionado é composto basicamente por 08 (oito) pontos para recebimento de centrais tipo SPLIT. Abaixo segue a relação de previsão de pontos para futura instalação dos equipamentos, circuitos (instalados no QDAC), ambientes e pavimento:

| CIRCUITO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| CA.01 | 36.000 Btu/h – Plenária |
| CA.02 | 24.000 Btu/h – Recepção |
| CA.03 | 24.000 Btu/h – Ante-sala |
| CA.04 | 24.000 Btu/h – Coordenadoria Contábil |
| CA.05 | 24.000 Btu/h – Assessoria |
| CA.06 | 24.000 Btu/h – Coordenadoria Técnica |
| CA.07 | 18.000 Btu/h – Presidente |
| CA.08 | 24.000 Btu/h – Fiscalização |

8.8.2 Os circuitos que alimentam os equipamentos de ar condicionado deverão ser conduzidos a partir do QDAC até a eletrocalha metálica perfurada de 100x50mm destinadas às instalações elétricas, daí até eletrodutos de PVC conectados às caixas de passagem de PVC 4x2” com tampa cega na parede, instaladas à 2,45 metros do piso acabado, afim de serem localizadas na parte traseira de cada unidade evaporadora.

  - Iluminação e Tomadas de Uso Comum e Específico

8.9.1 O sistema de iluminação da agência foi projetado para atender os níveis mínimos de iluminamento de acordo com atividade executada no ambiente, e para isso adotamos:

- 500 lux para salas de atendimento e trabalho contínuo.

- 300 lux para Copa.

- 150 lux para circulação, banheiros e arquivo;

- na área externa, foi considerada iluminação apenas de aclaramento;

O QDFL (Quando de Distribuição de Luz e Força) deverá ser instalado na parede da Ante-sala. A partir deste quadro que os circuitos sairão até o forro, através de eletrocalha perfurada, até a eletrocalha que conduzirá os circuitos de iluminação, eletrodutos de PVC para derivação da eletrocalha e eletrodutos de PVC para as descidas até as tomadas. A  eletrocalha é do tipo ventilada, onde seguirão os circuitos da iluminação.

8.9.2 Além dos circuitos de iluminação, o QDFL contém alguns circuitos de tomadas de uso geral (TUG) e tomadas de uso específico (TUE), essas tomadas possuem circuitos separados dos circuitos das luminárias e são conduzidos até o ponto localizado na parede ou no piso, através de infraestrutura conjunta aos circuitos das luminárias. Todas as tomadas são do tipo novo padrão brasileiro.

8.9.3 A derivação para as luminárias deverá ser feita com cabo PP 3x1,0mm2, a partir da caixa octogonal acima da luminária e do plug de linha, ref. STECK S-70000 e S-50000, conforme demonstrado em detalhe no projeto. Todas as emendas deverão ser com solda estanhada, e isoladas com fita isolante e de alta fusão.

8.9.4. Foram previstas as instalações de Disjuntores Diferenciais Residuais (DR’s) nos circuitos que alimentam as tomadas, conforme recomendado na última atualização da norma NBR 5410 da ABNT. Serão instalados nos QDFL’s supressores de transientes de 25kA, 275kV, de fabricação Clamper ou similar. Mais detalhes desses serviços serão vistos nas pranchas respectivas, que consta de planta baixa, diagrama unifilar, quadro de carga e detalhes.

8.9.4 Todos os interruptores, exceto os instalados em conduletes, deverão ser da linha branca, como ref. Linha Miluz da Schneider ou equivalente.

Foi prevista a instalação de tomadas de uso geral e específico distribuídas de acordo com a norma NBR-5410.

8.9.5 Todos os interruptores e tomadas instaladas nas divisórias do banco deverão ser instaladas no sistema de eletrodutos embutidos na parede.

A iluminação de emergência foi projetada de maneira a proporcionar uma segurança para os funcionários e clientes utilizarem a rota de fuga quando necessário. O sistema é composto por 09 (nove) módulos de emergência e deverão ser instalados conforme projeto apresentado.

  - Rede Elétrica Estabilizada

8.10.1 A rede elétrica estabilizada será caracterizada pela instalação de no-breaks pontuais. As medas de trabalho deverão ser atendidas com no-break de 800VA para suportar as cargas de computadores de cada estação de trabalho, sendo necessários 22 unidades deste equipamento. Já para atender às réguas de tomadas internas do rack, foi deverá ser instalado um no-break de 2000VA, afim de garantir por um curto período de tempo a continuidade do serviço de energia durante quedas de energia intermitentes e preservar os equipamentos vitais de telefonia e segurança para a área comercial interna do CRN de Belém.

  - Condutores e Condutos

- Toda cabeação e rede de eletrodutos e caixas de passagem serão novas.

- Os condutores dos circuitos de telecomunicações deverão receber idenficação com anilhas em ambas as extremidades com o número do circuito. Nos quadros de energia os disjuntores deverão ser idenficados com etiquetas (Brady ou Panduit), conforme especificação.

- As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de terminais de compressão apropriados. Nas ligações devem ser empregadas arruelas lisas de pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ou porcas e contraporcas, onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados a um mesmo terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. Nas derivações de condutores, as emendas devem ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita autofusão e fita isolante.

- Os cabos para os circuitos deverão ser do tipo flexível e identificados através de cores conforme a seguir: FASE: vermelho, cinza ou preto; NEUTRO: azul claro; TERRA: verde ou verde-amarela.

- Eletrodutos aparentes ou em espaços de construção deverão ser de PVC e os eletrodutos aparentes instalados em áreas externas deverão ser de ferro galvanizado a fogo.

- Os cabos na entrada/saída de eletrocalhas, conduletes e caixas, deverão ser protegidos por prensa cabos.

- Todo cabeamento no interior de canaletas deverá ser organizado e “chicoteado”.

- Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

- Todas as estruturas metálicas (racks, quadros, tubulações, eletrodutos, caixas de passagem, esquadrias metálicas, etc) deverão ser aterrados.

- Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

- Os diversos segmentos de tubulações, dutos, caixas de passagens deverão ser aterrados de forma que haja continuidade elétrica perfeita entre todos segmentos/materiais metálicos.

- Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com miliamperímetro, admitindo-se o máximo de 100 mA (dependência com até 500 m²) ou 200 mA (dependência acima de 500 m²). Nos casos em que a corrente for superior a estes valores, as instalações em geral deverão ser revisadas e corrigidas.

- Todas as estruturas metálicas (Rack, quadros, tubulações, caixas de passagem, janelas metálicas, esquadrias metálicas etc) deverão ser aterradas pelo Construtor.

  - Cabeamento Estruturado

8.12.1	Os serviços que serão descritos neste item tratam-se apenas de infraestrutura rede estruturada de voz e dados. Toda a parte de configuração, dos equipamentos ativos de rede será efetuado pelo CRN, sendo de responsabilidade da empresa o fornecimento e instalação dos equipamentos que compõem a infraestrutura de rede lógica (voz e dados) do Contratante.

8.12.2 A infraestrutura adotada para conduzir os cabos UTP Categoria 6 e os condutores elétricos será sempre de aço galvanizado leve, e de diversas bitolas, conforme prancha projeto apresentado.

8.12.3 Para os pontos lógicos instalados em parede, serão instalados em caixa de Ferro Esmaltado 4x2” embutidas com tampa para RJ-45 e para os pontos instalados em estações de trabalho, guichês de caixa e caixas eletrônicos o sistema deverá ser composto por canaleta de alumínio e porta equipamentos para tomadas modulares.

8.12.4 Todos os pontos de lógica deverão ser identificados seguindo uma nomenclatura estabelecida pelo CRN e em conformidade com o projeto original. Essa identificação deverá ser feita, para o caso dos pontos de lógica, no patch panel, nas extremidades dos patch cords e adapter cables e nas tomadas e nas extremidades das extensões que serão adaptadas nos móveis.

6.12.4 Na sala do Rack deverá ser instalado, conforme detalhe e a pranchas do projeto, o rack de Dados e Segurança no piso, todos de 19’’ e 40U.

  - Rede Lógica

    - A rede de lógica para o sistema de informática será do tipo estruturada com cabo tipo UTP, CAT 6, 4 pares trançados, não blindados fab. Furukawa, Ortronics ou equivalente, conforme norma EIA/TIA 568A e demais alterações.

Deverá ser utilizadas tomadas tipo RJ- 45 oito pinos, com contatos banhados a ouro em módulo único, com tampa de proteção categoria 6. fab. Furukawa, AMP ou equivalente

Patch Cables/Adapter Cables: Os Patch Cables devem ser de cabos flexíveis, CAT 6, fab. Furukawa ou similar. Os Adapter Cables a serem fornecidos devem ter de 2,0m a 6,0m de comprimento com conector macho RJ-45 nas duas extremidades. Patch Cables e Adapter Cables devem ser confeccionados em fábrica.

8.13.2 Equipamentos fornecidos pelo CRN:

É de inteira responsabilidade do Banpará o fornecimento dos seguintes equipamentos:

- Hubs

- Servidor e terminais

- Routers

- Modem

- Central Telefônica

- Switch

- Outros

8.13.3 Os painéis de conexão utilizados deverão ser (conforme requisito da norma ANSI/TIA/EIA-310D), de  24 ou 48, conectores modulares de 8 vias (M8v) do tipo fêmea na parte frontal.

8.13.4 Deverão ser utilizadas abraçadeiras de velcro para acomodação e fixação dos cabos nos Racks.

8.13.5 Os cordões de conexão utilizados para ligação das estações de trabalho à rede deverão ser de 1,5 metros, conectorizados, testados e certificados em fábrica. Não deverão ser aceitos cordões montados em campo, sendo que estarão encaminhados em canaletas próprias.

8.13.6 O somatório dos comprimentos dos cordões de conexões usados em um mesmo AT para conexão da rede secundária com a primária não deve ultrapassar 7,00 m e para o cordão de conexão da tomada de telecomunicações para os equipamentos (telefones, microcomputadores, TV, vídeos e outros), ele não deve ultrapassar 3,00 m.

8.13.7 As conexões de voz entre os painéis de conexão de voz e os painéis de conexão das tomadas, nos Racks, deverão ser feitas através de Patch Cables M8v de 2,5 m;

8.13.8 A interligação do Bloco de conexão para o rack, deverá ser através de Cabo UTP 4 Pares Categoria 6, interligado aos Patch Panel de 24 posições instalado na parte traseira do Rack.

8.13.9 Todos os pares telefônicos dos cabos de voz deverão ser identificados, de modo a facilitar a manutenção e manobra;

8.13.10 A entrada de telefonia e dados deverá ser feita por meio de eletroduto de PVC de 1.1/2” desde a eletrocalha de telefonia no corredor do andar até o Rack de Dados e Segurança, onde todas as entradas de telefonia das seis salas deverão ser unificadas.

8.13.11 A partir da entrada de telefonia, a distribuição dos sistemas de dados e telefonia deverão ser feitos por meio da infraestrutura proposta no projeto executivo, internamente no rack de dados da agência.

Todas as partes metálicas do sistema, incluindo eletrocalha, tubulações, racks e caixas, devem ser aterradas.

  - Certificação de rede lógica:

8.14.1 Antes do recebimento da obra por parte do CRN, a Contratada deverá proceder aos testes de performance de toda a instalação executada, modificada ou alterada (cabos, tomadas, painéis, patch-cords, patch-cables, etc.), com vistas à comprovação da conformidade com a Norma TIA/EIA 568-A e TSB - 67-II. Para tanto será exigida a utilização de testador de cabos UTP-Categoria 6, nível II;

A Contratada apresentará os relatórios gerados pelo aparelho, devidamente datados (coincidente com a data do teste) e firmados pelo Responsável Técnico da instalação;

Não serão aceitos testes por amostragem, devendo ser testados todos os cabos, tomadas e painéis.

Deverão ser certificados todos os pontos da rede lógica.

Efetuar o teste do cabeamento pela opção link.

  - Instalações Telefônicas

:1.	Caberá ao Construtor todos os serviços relativos a instalação do sistema telefônico, o qual será integrado à rede de cabeamento estruturado e demais serviços descritos nestas especificações técnicas

:2	Deverão ser feitas todas as conexões, seja em quadros de distribuição seja nos patch panel’s do Bracket.

:3	O Construtor deverá garantir que o sistema de telefonia esteja em pleno funcionamento ao final da obra.

:4	Todos os serviços na rede telefônica, seja em cabeação primária (cabos CTP-APL, Bracket e PABX), seja na rede secundária (cabos, patch panel) deverão ser executados por profissionais com capacidade técnica comprovada sob prévia anuência da Fiscalização.

:5.	As conexões entre central telefônica e patch panel e/ou SWITCH e patch panel também ficarão a cargo do Construtor.

  - Instalações de Segurança

8.16.1 O sistema de segurança instalado para este empreendimento é o Circuiuto Fechado de TV, afim de monitorar as atividades internas dos ambientes do CRN em caso de situação suspeita.

8.16.2 O CFTV deverá ser instalado por uma empresa especializada contratada diretamente pelo CRN, este projeto prevê a infraestrutura necessária para o encaminhamento dos cabos, instalação da câmeras de vídeo e sistema de controle de vídeo.

8.16.3 Desta forma, deverá ser prevista instalação de um NVR, dispositivo gravador digital para atender à Câmeras do tipo IP e com tecnologia infravermelho, com acesso remoto para as imagens geradas.

8.16.4 A infra-estrutura proposta é composta inicialmente por um patch-panel categoria 5e, onde serão conectados os cabos de sinal e força das câmeras e conduzidos ao NVR, sendo estes equipamentos locados no Rack de Dados e Segurança do local. Após as conexões internas do Rack o sistemas deverá ser encaminhado por eletrodutos de PVC, caixas de passagem metálicas e conectados às caixas de passagem de PVC 4x2” com tampa cega à 2,30 metros do piso acabado, conforme projeto.

  - Serviços Finais:

8.17.1 Caberá à Contratada identificar todos os elementos do sistema elétrico e lógico com plaquetas de acrílico, contendo o número do circuito ou o número do ponto lógico.

A empresa deverá realizar medições através de terrômetro para obtenção da resistência de terra equivalente da malha de aterramento existente, e posteriormente, emissão de relatório, para ser entregue à Fiscalização.

8.17.2 Quaisquer serviços que deverão ser solicitados junto à Concessionária de Energia e Telefonia local, tais como desligamento e ligamento definitivo da subestação da agência, instalação de cabo multipares de telefonia e etc, serão de inteira responsabilidade da Contratada.

  - Recomendações e Especificações Gerais

8.18.1 Os barramentos de neutro dos quadros deverão ser isolados da carcaça através de -isoladores de epóxi, já no caso dos barramentos de terra, estes deverão ser fixados com um contato direto com o quadro;

Todas as portas dos quadros deverão ser aterradas;

- Toda emenda de cabo deverá ser feita com solda estanhada, e isolada com fita de alta fusão, de forma a garantir a recuperação da isolação do cabo, e em seguida coberta com fita isolante;

- Todos os circuitos deverão ser identificados, tanto no quadro como nas tomadas, com etiquetas de acrílico, com fundo amarelo a letra azul escuro. Na porta do quadro deverá ser fixada também uma etiqueta coma identificação do quadro;

- Todos os cabos (elétrico, UTP, etc.) deverão ser identificados nas duas extremidades, através de anilhas plásticas, com uma numeração seqüencial para cada sistema;

- Em todas as terminações de eletroduto deverão ser instaladas bucha e arruela; não será admitido a instalação de bucha ou arruela, após a passagem dos cabos;

- Todas as tubulações metálicas deverão ser aterradas, inclusive as carcaças metálicas, e os rack’s. Para esse serviço deverá, foi previsto um condutor exclusivo, derivado da caixa equipotencial de aterramento, instalada no QDIT;

- Todos os cabos elétricos, deverão possuir terminal pré-isolado, na sua extremidade para conexão em disjuntores, tomadas, interruptores, etc.;

- Todos os disjuntores deverão ser: termomagnético em caixa moldada, tipo mini-disjuntor, fabricado em poliamida reforçada, com sistema de fixação através de garras (fixação bolt-on), com terminais protegidos com aperto elástico para cabos até 50mm2, ou barras até 12,7mm, identificação indelével da posição liga-desliga, corrente nominal e classificação de faixa de atuação do disparo magnético-tipo G, curva “C”, segundo a IEC 898, capacidade de interrupção de 5kA(para 127 VCA) e de 3kA(para 220VCA) para disjuntores com capacidade menor que 70A, e 20kA(para 220VCA) para disjuntores à partir de 70A, em 50 ou 60hz;

- Deverão ser usados acessórios perfeitamente adequados ao bom acabamento das instalações caixas de tomadas, junção, suporte para fixação de luvas de arremate, caixa de passagem e etc;

- Na conclusão dos serviços, deverá ser medida a resistência da malha de aterramento da dependência.

- Todos os quadros elétricos deverão conter os seguintes dizeres fixados no lado externo da tampa dos mesmos, com etiquetas de acrílico, com fundo amarelo a letra azul escuro:

8.18.2. Advertência

Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO

  - Relatório Fotográfico

:1	Caberá à Contratada, por ocasião do recebimento provisório da obra, entregar junto com a certificação do cabeamento o relatório fotográfico das instalações executadas no bracket. O relatório deverá vir acompanhado da impressão dos testes emitidos por equipamentos específicos, com descrição detalhada da instalação executada devidamente assinado pelo Responsável Técnico.

  - Especificação dos Materiais

Quadros Elétricos (Ref.: CEMAR)

Estrutura de sobrepor ou embutir

Conforme NBR IEC 62208.

IP 66 de acordo com norma IEC EN 60529.

IK 10 de acordo com norma IEC EN 62262.

Fabricados conforme as normas UL e NBR IEC 62208.

Atenuação CEM 20 dB.

Resistência à corrosão e aos agentes climáticos.

Revestimento poliéster texturado na cor cinza claro RAL 7035.

Dobradiças e eixos com tratamento anticorrosão de alto desempenho.

Porta reversível. Um único ponto de fechamento.

Trava até Altura 300 mm e puxador acima. Placa com abertura baixa.

Autocentragem dos equipamentos.

8.21. Placa de Montagem

Aço galvanizado. Com furações permitindo a implantação dos equipamentos sem traçagem.

Esquadria automática: - Ø 6,5 mm para rebite isolante Ref. 36644 (canaleta para painéis); - Ø 3,3 mm para equipamento com parafuso ref. 34745.

8.22. Barramento

Barramentos de Distribuição são barras maciças, normalmente fabricadas em cobre eletrolítico, que são responsáveis pela condução de corrente elétrica em instalações fixas.

8.23. Conexões

Nas conexões de cabos deverão ser usados terminais pré-isolados.

8.24. Disjuntores
Serão de preferência DIN com fixação em trilhos atendendo a norma NBR 60898.

Tensão nominal: 240~V/415~V

Calibração: 30°C

Frequência: 50/60Hz

8.25. Quadro de Telefonia

Com fundo de chapa pré-galvanizada

Fecho do tipo triângulo, em nylon

Fundo em madeira conectado com blocos BLI mínimo 10 pares

8.26. Rack de equipamentos comum

Fabricante: Triunfo ou similar

Modelo: Triunfo server ou similar

Dimensões: 40U’s – Altura: 2018mm; Largura: 559mm; Profundidade: 670mm

Porta frontal perfurada em chapa de aço 1,2mm. com fecho escamoteável com chave.
Estrutura em chapa de aço 1,5mm. Monobloco.
Planos de montagem com marcação em meio “U” e regulagem na profundidade em chapa de aço 1,5mm.
Porta traseira perfurada em chapa de aço 1,2mm. com fecho escamoteável com chave.
Teto removível em chapa de aço 0,75mm com aletas para ventilação e predisposição para instalação de 4 micro ventiladores.
Laterais removíveis e bipartidas na horizontal (a partir de 28 U’s) em chapa de aço 0,75mm com fecho cilindro com chave.
Base soleira com tampa em chapa de aço 1,5mm. para acomodação de reserva técnica de cabos.
Abertura destacável no teto e na base para passagem de cabos na parte trazeira.
Pés niveladores.
Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida com pintura eletrostática a pó na cor preta.

8.27. Cabos:

Circuitos Terminais:

Condutor de fios de cobre isolado, têmpera mole.

Forma redonda.

Encordoamento: rígido (classe 2)

Isolação dupla camada.

Camada externa de PVC sem chumbo

Temperaturas máximas 70°C em serviço continuo e 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito.

Cores:

Fase comum - preto

Fase estabilizada - vermelho

Neutro - azul

Terra - verde

Retorno - branco

8.28. Circuitos de distribuição:

Condutor de fios de cobre isolado, tempera mole.

Forma redonda.

Encordoamento: rígido (classe 2)

Isolação de composto terno fixo de polietileno reticulado (XPLE) com espessura reforçada.

Temperaturas máximas de 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito para tensões de 0,6/1kV.

8.29. Circuitos dados e voz

Todos os componentes de cabeamento lógico metálico deverão ser certificados, através de equipamento apropriado, para CATEGORIA 6.

Os cabos deverão ser instalados nas seguintes cores Dados (Azul), Voz (Cinza).

Deverá ser identificado conforme recomendações deste documento de especificação, descritas a seguir, as quais se baseiam na norma NBR-14565.

Deverão ser utilizadas abraçadeiras de velcro para acomodação e fixação dos cabos nos Racks.

As conexões de voz entre os painéis de conexão de voz e os painéis de conexão das tomadas, nos Racks, deverão ser feitas através de Patch Cables M8v de 2,5 m.

8.30. Cabo UTP 4 Pares  Categoria 6:

Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM. Requisitos para redes 1 Gigabit sobre cabos metálicos.

NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%. Fornecido em atendimentos às diretivas européias RoHs.

Este cabo devera atender a todos os requisitos físicos e elétricos previstos na Norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO 11801 para cabeamento horizontal e aos demais requisitos dimensionais e mecânicos oriundos das maneiras de instalar previstos nas Normas ANSI/TIA/EIA-569 e/ou conhecimento técnico da FISA, podendo ser utilizado com os seguintes padrões atuais de rede citados abaixo.

1. ATM -155 (UTP) , AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;

2. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

3. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps;

4. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

5. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

6. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;

7. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;

8. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

9. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

CONSTRUÇÃO

Capa Externa: Composta de PVC retardante a chama, com diâmetro nominal externo 6.0mm

atendendo aos  requisitos norma UL 1581-Vertical tray Section 1160, NBR 14705

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO

Características de transmissão de acordo com norma ANSI TIA/EIA 568 B.2-1.

8.31. Patch Cord UTP Categoria 6

Utilizar Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Previstos para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para interligação do hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (patch panel) e os equipamentos ativos da rede (hub, switch, etc.).

Patch Cord deverá ser utilizado para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“. Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão.

Principais Características: Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz. O fabricante preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001. Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance. O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo; Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade certificadora (UL); O cabo deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (stranded cable); Deverá ser utilizado para manobras entre painel de conexão (Patch Panel) e os equipamentos; Disponível nas terminações T-568A e T-568B, segundo Norma ANSI/TIA/EIA-568-B; Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A; O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa, fornecido em atendimentos às diretivas européias RoHs e certificação ANATEL.

## Patch Panel Cat 6

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações como GigaBit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex).

O produto deverá ter Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, ou ETL, com o selo das mesmas impressas no produto.

Descrição

Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0).

Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação.

Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.

Possui borda de reforço para evitar empenamento.

Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1U ou 44,5 mm para Patch Panel 24 posições e 2U ou 88,90 mm para Patch Panel 48 posições.

Disponível em pinagem T568A/B.

Fornecido com parafusos e arruelas para fixação.

Disponível com 24 ou 48 portas de conexão.

Fornecido na cor preta.

## Características

Instalação direta em racks padrão 19".

Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética).

Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos.

Fornecido com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha) e velcros para organização.

8.32. Eletrodutos e conexões

Produzido em PVC, anti-chama CL “B” compatível com a norma NBR 6150.

8.33. Eletrocalhas

Os dutos metálicos deverão ser fabricados em chapas de aço SAE 1010/1020 galvanizada a fogo, para passagem de circuitos ou sistemas de alimentação e distribuição de energia elétrica, telefonia, dados ou outros, com sistema completo de suporte e elementos de fixação próprios para serem utilizados em construções industriais e comerciais diversas.

Os dutos devem ser confeccionados em chapa de bitola igual ou superior a #16AWG, com acabamento em galvanização eletrolítica (a frio), nas dimensões largura e altura especificadas e comprimento máximo de 3000mm.

Deverão acompanhar todos os acessórios necessários para a junção destas, tais como: junções simples ou articuladas, curvas, cruzetas, reduções, mão francesa etc.

8.34. Canaletas

Canaleta produzida em PVC rígido autoextinguivel, grau de inflamabilidade UL94 V-0, 3 divisões internas fixas para separação efetiva entre cabos de energia e cabos de dados, revestidas com filme de vinil para proteção contra riscos, poeira, ácidos , umidades e vapores, cor branca.

Tampas parciais que garantam o acesso independente, facilitando a manutenção, ideal para retrofits e redes multiserviços.

Caixa universal para tomadas, lógicas ou elétricas produzida em PVC rígido autoextinguivel, grau de inflamabilidade UL94 V-0, conjunto composto de base e tampa com 1, 2, 3 0u 4 portas, revestidas com filme de vinil para proteção contra riscos, poeira, ácidos , umidades e vapores.

Caixa de derivação produzida em PVC rígido autoextinguivel, grau de inflamabilidade UL94 V-0, conjunto composto de base tampa cegas e tampas estéticas, revestidas com filme de vinil para proteção contra riscos, poeira, ácidos, umidades e vapores.

8.35. Caixa de passagem

Serão utilizadas caixa de passagem antichamas de tamanhos 4x2”, 4x4”, caixa octogonais 4x4” para luminárias e outros tamanho conforme o projeto.

8.36. Tomadas, Interruptores e Tomadas RJ45

As tomadas elétricas devem seguir o padrão da NBR 14136, com capacidade de 20A.

Todas as tomadas terão espelho de cor branca.

Ref.: Linha Miluz da Schneider-Eletrric ou silimar.

8.37. Luminárias

Luminária de embutir com 04 módulos de LED, 39W, 4000K branco neutro, fluxo luminoso de 3500lm, fator de potência 0,99, thd: 10%, tensão de trabalho entre 100 e 245Vac, vida útil de 50.000 horas, em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó hibrido branco e difusor em acrílico leitoso (PMMA), 617x617x40mm (CxLxH), Ref.: Lótus 09246, Modelo LLH-168 4MP da Intral ou similar com certificação do INMETRO para LED.

Luminária de embutir com 01 módulo de LED, 11,3W, 4000K branco neutro, fluxo luminoso de 850lm, fator de potência 0,42, tensão de trabalho entre 100 e 245Vac, vida útil de 50.000 horas, em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó hibrido branco e difusor em acrílico leitoso (PMMA), 362x362x40mm (CxLxH), Ref.: Lótus 09249, Modelo LLH-168 1MP da Intral ou similar com certificação do INMETRO para LED.

Luminária de embutir de LED tipo plafon redonda, 21W, 4000K branco neutro, fluxo luminoso de 1550lm, fator de potência 0,95, tensão de trabalho entre 100 e 245Vac, vida útil de 35.000 horas, em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó hibrido branco e difusor em acrílico leitoso (PMMA), 230 x 74mm (Diâmetro x H), Ref.: 09276, DGE-168 1550lm 230x740mm da Intral ou similar com certificação do INMETRO para LED.

Spot de LED com suporte para embutir no forro, branco, com lâmpada de LED de 7,5W, par 20, 3000K branco quente, multi tensão 100 a 245vac, 25.000 horas de vida útil. Spot ref.: 09074 DBE-252, Lâmpada de LED ref.: 09213 PAR 20 da Intral ou similar com certificação do INMETRO para LED.

Luminária de embutir com foco direcionável para lâmpada de led padrão mr16, 5w, branco quente, fluxo luminoso de 350lm, fator de potência 0,50, luminária com corpo em zamak, pintura cor branco fosco, 84 x 84 x 75 x 47mm (c x l x diâmetro de corte x diâmetro do foco), Spot ref.: 09074 DBE-252, Lâmpada de LED ref.: 09030 MR16-GU10 da Intral ou similar com certificação do INMETRO para LED.

Fita de led dimerizável, 4,8W/m, cores branca e amarela, fluxo luminoso de 450lm/m, índice de reprodução de cor > 70, tensão de 12V, temperatura de cor: quente 2700K, vida útil de 15.000 horas, largura da vida: 10mm. Ref.: 431351 da Brilia ou similar.

8.38. Luminárias de emergência

Luminárias bivolt automáticas com bloco de autonomia e lâmpadas LED.

8.39. No-break Estações de trabalho

No-break 800VA bivolt, 06 tomadas tipo 2P+T 10ª.

Fabricado em plástico ABS, possui a função DC Start, que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica.

-Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
-Filtro de linha.
-Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
-Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
-DC Start.
-Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
-Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
-Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
-Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
-True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.
-Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
-Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
-Interativo - regulação on-line.
-Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
-Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
-LED colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
-Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
-Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento.
-Porta fusível externo com unidade reserva.

Ref.: Nobreak SMS Station II 800VA Bivolt 27390 ou similar.

8.40. No-break para o Rack

Potência 2kVA

Tensão de entrada 110/127, 220/240V (+/- 27%) Monofásico ou bifásico;

Tensão de saída 110/127, 220/240V Monofásico ou bifásico;

Fator de Potência >0,99

Frequência 50/60Hz

Forma de Onda Senoidal Pura

Tempo de Transferência Zero – On Line

No-break para aplicações críticas Home & Office;

Baixo investimento inicial com flexibilidade para futuras expansões;

True On-line Dupla Conversão de Alta Frequência Microprocessado;

Fácil acesso as funções através de painel LCD Multi-Função;

Alta eficiência (até 98%), proporcionando economia no consumo de energia;

Tecnologia de Controle Digital Microprocessado - DSP;

Tecnologia IGBT de Alta Frequência;

Alto Fator de Potência de Entrada 0,99 e THDi < 4%;

Forma de Onda - Senoidal Pura;

Rearme Automático;

ECO MODE: Operação com economia de energia;

"Cold Start" - Partida sem rede;

EPO (Emergency Power OFF) - (opcional);

Modo Conversor de Frequência;

Compatibilidade com Grupo Moto Gerador;

"Hot Swap" - Substituição de bateria sem o desligamento do No-Break;

Disponibilidade de slots para aplicações específicas simultâneas;

Interface inteligente RS 232 e USB de série

Adaptador SNMP, Contato seco, RS 485 e ModBus (opcional);

Compatível com Link Access.

Ref.: New MS 2kVA da Lacerda Sistemas ou similar.

8.41. Itens de Segurança

SISTEMA CFTV:

8.41.1. Altura para instalação:

- NVR - (CFTV) – Interno ao Rack;

- Câmeras – 2,50m do piso (dependendo do ambiente poderá ter modificações).

Tamanho das caixas para os equipamentos:

- Câmeras – 4X2 cm.

8.41.2 Para melhor identificação e entendimento dos layouts, favor enumerar as câmeras da seguinte forma:

- Câmeras Day Night = nº 01

- Câmeras com infravermelho = nº 02

- Câmeras Mini = Nº 03.

__________________________________________

# ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

# CNPJ: 09.478.515/0001-76

# SILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS

# CAU: A51464-0

# ARQUITETO SÓCIO-ADMINISTRADOR

_________________________________________

# MURILO ARTHUR KALIF CAVALCANTE

# CREA: 151.131068-5

ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO II

* OS PROJETOS TÉCNICOS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS LINKS ABAIXO:

PROJETOS TÉCNICOS 1 LINK

PROJETOS TÉCNICOS 2 LINK

RELATÓRIO FOTOGRAFICO ATUAL LINK

ANEXO III -  COMPOSIÇÃO DE BDI

| COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI |
| --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%) |
| 1 | AC - Administração Central | 4,00% |
| 2 | SG - seguros e Garantia | 0,80% |
| 3 | R - Risco | 1,27% |
| 4 | DF - Despesas Financeiras | 1,23% |
| 5 | L - Lucro Bruto | 7,40% |
| 6 | I - Impostos | 8,65% |
| 6.1 | PIS | 0,65% |
| 6.2 | COFINS | 3,00% |
| 6.3 | ISS | 5,00% |
|  | 26,24% |
| Onde: |  |  |
| AC: taxa de administração central; |  |
| SG: taxa de garantias e taxa de seguros; |  |
| R: taxa de riscos; |  |
| DF: taxa de despesas financeiras; |  |
| L: taxa de lucro/remuneração; |  |
| I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). |  |

ANEXO III-A

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |
| --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |
|  |  | HORISTA | MENSALISTA |
| GRUPO A |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | ,0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,60% |
| GRUPO B |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 22,90% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,16% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,93% | 0,70% |
| B4 | 13º Salário | 11,10% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,35% | 0,20% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,83% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 10,86% | 8,15% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% |
| B11 | Adicional noturno e finais de semanas | 2,49% | 2,49% |
| B | Total | 56,50% | 20,53% |
| GRUPO C |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 13,12% | 5,36% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,17% | 0,13% |
| C3 | Férias Indenizadas | 14,06% | 2,41% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,51% | 3,99% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,60% | 0,45% |
| C | Total | 33,46% | 12,34% |
| GRUPO D |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9,49% | 3,41% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 2,20% | 0,85% |
| D | Total | 11,69% | 4,26% |
| GRUPO E |
| E1 | Refeição | 32,43% | 11,26% |
| E2 | Vale transporte | 6,10% | 0,00% |
| E3 | Seguro de vida e acidentes em grupo | 1,37% | 1,00% |
| E4 | EPI e ferramentas | 5,00% | 2,00% |
| E5 | Exames | 2,00% | 1,00% |
| E | Total | 46,90% | 15,26% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 165,35% | 68,99% |
| Adicional Noturno/ Finais de Semana |
| O direito do trabalhador ao adicional noturno é garantido pela CLT (art. 73), que estabelece o seguinte: |
| “Art. 73 – Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. |
| § 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. |
| § 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.” |
| A Constituição Federal (art. 7º, inciso IX), por sua vez, garante o direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, não fixando condições especiais. Assim, a condição de revezamento semanal ou quinzenal foi tacitamente revogada pelo dispositivo constitucional, não excluindo do empregado o direito ao adicional noturno. |
| Para calcular o valor do adicional noturno, devem ser utilizados os dados relacionados no formulário de cálculo do Fator de Utilização de Motoristas e Cobradores, observando o intervalo entre 22:00 horas e 5:00 horas. Para dias úteis, sábados e domingos, deve-se somar os percentuais de frota operante das faixas horárias contidas no intervalo supracitado e dividir por 100 para se obter a duração equivalente de operação noturna. |
| O valor do adicional noturno será alcançado por meio da seguinte expressão: |
| (U x u + S x s + D x d) x (1/H) x (1/N) x a x 100 |
| onde: |
| U = duração equivalente de operação noturna em dia útil (horas/dia) |
| u = número de dias úteis no mês (dias/mês) |
| S = duração equivalente de operação noturna no sábado (horas/dia) |
| s = número de sábados no mês (dias/mês) |
| D = duração equivalente de operação noturna no domingo (horas/dia) |
| d = número de domingos no mês (dias/mês) |
| H = jornada de trabalho mensal (horas/mês) |
| N = duração da hora noturna (horas/hora) |
| a = acréscimo sobre a hora diurna |
| Fórmula |
| (0,8 x 22 + 0,8x 4 + 0,8 x 4) x (1/220) x (1/0,875) x 0,20 x 100 = 2,49% |

ANEXO IV – PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - JORNADA DE TRABALHO NOTURNA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO REF. | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | EQUIP. / SERV. (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO-DE-OBRA (R$) | ENCARGOS SOCIAIS (R$) | PREÇO UNIT. SEM BDI (R$) | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1.0 |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 67.287,44 |
| 1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PESSOAL E EXPEDIENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | SINAPI INS 2706 | Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares | mês | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 6195,20 | 4273,94 | R$ 10.469,14 | R$ 13.216,26 | R$ 26.432,52 |
| 1.1.2 | SINAPI INS 34783 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | mês | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5365,14 | 3701,30 | R$ 9.066,44 | R$ 11.445,49 | R$ 22.890,98 |
| 1.1.3 | SINAPI INS 4069 | Mestre de Obras com encargos complementares | mês | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4012,80 | 2768,35 | R$ 6.781,15 | R$ 8.560,53 | R$ 17.121,06 |
| 1.1.4 | ÓRGÃOS LOCAIS | Licenças e taxas da obra | CJ | 1,00 | 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 667,68 | R$ 842,88 | R$ 842,88 |
| 2.0 |  | HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM DE AR CONDICIONADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.266,20 |
| 2.1 |  | HIDRÁULICO (LAVABO PNE E COPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | SEDOP - 180230 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UND | 1,00 | 0,00 | 1,37 | 1,00 | 1,65 | R$ 4,02 | R$ 5,07 | R$ 5,07 |
| 2.1.2 | SEDOP - 180237 | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | UND | 2,00 | 0,00 | 1,97 | 1,00 | 1,65 | R$ 4,62 | R$ 5,83 | R$ 11,66 |
| 2.1.3 | SEDOP - 180444 | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UND | 1,00 | 0,00 | 81,50 | 6,02 | 9,95 | R$ 97,47 | R$ 123,05 | R$ 123,05 |
| 2.1.4 | SEDOP - 180428 | Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm - LH | UND | 4,00 | 0,00 | 2,12 | 2,00 | 3,31 | R$ 7,43 | R$ 9,38 | R$ 37,52 |
| 2.1.5 | SEDOP - 180228 | Tê de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UND | 1,00 | 0,00 | 6,37 | 2,12 | 3,51 | R$ 12,00 | R$ 15,15 | R$ 15,15 |
| 2.1.6 | SEDOP - 180435 | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UND | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 2,12 | 3,51 | R$ 8,63 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |
| 2.1.7 | SEDOP - 180218 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC - JS - 32x25mm - LH | UND | 1,00 | 0,00 | 3,32 | 2,00 | 3,31 | R$ 8,63 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |
| 2.1.8 | SEDOP - 180219 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC - JS - 25x20mm - LH | UND | 3,00 | 0,00 | 2,42 | 2,00 | 3,31 | R$ 7,73 | R$ 9,76 | R$ 29,28 |
| 2.1.9 | SEDOP - 180221 | Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm x 1/2" - LH | UND | 4,00 | 0,00 | 5,78 | 2,00 | 3,31 | R$ 11,09 | R$ 14,00 | R$ 56,00 |
| 2.1.10 | SEDOP - 190616 | Válvula de descarga HYDRA cromada 1.1/4" | UND | 1,00 | 0,00 | 195,16 | 22,30 | 36,87 | R$ 254,33 | R$ 321,07 | R$ 321,07 |
| 2.1.11 | SEDOP - 180434 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UND | 1,00 | 0,00 | 1,36 | 2,00 | 3,31 | R$ 6,67 | R$ 8,42 | R$ 8,42 |
| 2.1.12 | SEDOP - 180427 | Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm - LH | UND | 4,00 | 0,00 | 1,10 | 2,00 | 3,31 | R$ 6,41 | R$ 8,09 | R$ 32,36 |
| 2.1.13 | SEDOP - 180238 | Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" | UND | 2,00 | 0,00 | 1,11 | 1,00 | 1,65 | R$ 3,76 | R$ 4,75 | R$ 9,50 |
| 2.1.14 | SEDOP - 180441 | Registro de gaveta com canopla Ø3/4" | UND | 1,00 | 0,00 | 75,09 | 6,02 | 9,95 | R$ 91,06 | R$ 114,95 | R$ 114,95 |
| 2.1.15 | SEDOP - 180229 | Tê de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UND | 1,00 | 0,00 | 3,04 | 2,12 | 3,51 | R$ 8,67 | R$ 10,95 | R$ 10,95 |
| 2.1.16 | SEDOP - 180108 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) | m | 1,80 | 0,00 | 2,20 | 2,23 | 3,69 | R$ 8,12 | R$ 10,25 | R$ 18,45 |
| 2.1.17 | SEDOP - 180107 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria) | m | 3,10 | 0,00 | 2,89 | 2,56 | 4,23 | R$ 9,68 | R$ 12,22 | R$ 37,88 |
| 2.1.18 | SEDOP - 180106 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria) | m | 6,00 | 0,00 | 4,93 | 3,39 | 5,61 | R$ 13,93 | R$ 17,59 | R$ 105,54 |
| 2.2 |  | SANITÁRIO (COPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | SEDOP - 180243 | Joelho/Cotovelo 45° PVC - JS - 50mm | UND | 1,00 | 0,00 | 4,09 | 3,12 | 5,16 | R$ 12,37 | R$ 15,62 | R$ 15,62 |
| 2.2.2 | SEDOP - 180472 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UND | 2,00 | 0,00 | 4,62 | 3,12 | 5,16 | R$ 12,90 | R$ 16,28 | R$ 32,56 |
| 2.2.3 | SEDOP - 180249 | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UND | 1,00 | 0,00 | 17,55 | 5,13 | 8,48 | R$ 31,16 | R$ 39,34 | R$ 39,34 |
| 2.2.4 | SEDOP - 180104 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | m | 3,00 | 0,00 | 7,15 | 2,23 | 3,69 | R$ 13,07 | R$ 16,50 | R$ 49,50 |
| 2.3 |  | DRENAGEM DE AR CONDICIONADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | SEDOP - 231084 | Ponto de dreno p/ split - COORDENAÇÃO | pt | 1,00 | 0,00 | 46,34 | 33,45 | 55,31 | R$ 135,10 | R$ 170,55 | R$ 170,55 |
| 3.0 |  | ELÉTRICA, LÓGICA E CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 76.011,70 |
| 3.1 |  | ALIMENTADORES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SEDOP - 170747 | Cabo isolado EPR/XLPE 0,6/1kV, 25mm² | m | 130,00 | 0,00 | 8,34 | 1,67 | 2,76 | R$ 12,77 | R$ 16,12 | R$ 2.095,60 |
| 3.2 |  | ALIMENTADORES MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | SEDOP - 171267 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | und | 1,00 | 0,00 | 4,50 | 3,53 | 5,84 | R$ 13,87 | R$ 17,51 | R$ 17,51 |
| 3.2.2 | SEDOP - 171024 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | und | 3,00 | 0,00 | 2,09 | 3,53 | 5,84 | R$ 11,46 | R$ 14,47 | R$ 43,41 |
| 3.2.3 | SEDOP - 170632 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | m | 2,00 | 0,00 | 7,65 | 2,29 | 3,79 | R$ 13,73 | R$ 17,33 | R$ 34,66 |
| 3.2.4 | SEDOP - 170076 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 3,60 | 0,00 | 2,19 | 1,76 | 2,91 | R$ 6,86 | R$ 8,66 | R$ 31,18 |
| 3.2.5 | SEDOP - 170318 | Cabo isolado PVC 6,0mm², 750V | m | 5,00 | 0,00 | 2,81 | 1,45 | 2,40 | R$ 6,66 | R$ 8,41 | R$ 42,05 |
| 3.2.6 | SEDOP - 170317 | Cabo isolado PVC 4,0mm², 750V | m | 58,00 | 0,00 | 1,91 | 1,34 | 2,22 | R$ 5,47 | R$ 6,91 | R$ 400,78 |
| 3.3 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de Embutir com 04 módulos de LED, 39W | und | 8,00 | 0,00 | 454,46 | 16,72 | 27,65 | R$ 498,83 | R$ 629,72 | R$ 5.037,76 |
| 3.3.2 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de embutir LED tipo Plafon Redonda, 21W | und | 5,00 | 0,00 | 276,24 | 12,26 | 20,27 | R$ 308,77 | R$ 389,79 | R$ 1.948,95 |
| 3.3.3 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de Embutir com 01 módulo de LED, 11,3W | und | 23,00 | 0,00 | 140,03 | 12,26 | 20,27 | R$ 172,56 | R$ 217,84 | R$ 5.010,32 |
| 3.3.4 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Spot de LED com suporte para embutir no forro, com lâmpada de LED de 7,5W, PAR 20 | und | 28,00 | 0,00 | 27,90 | 8,92 | 14,75 | R$ 51,57 | R$ 65,10 | R$ 1.822,80 |
| 3.3.5 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária com foco direcionável para lâmpada LED padrão MR16 de 5W | und | 27,00 | 0,00 | 37,85 | 8,92 | 14,75 | R$ 61,52 | R$ 77,66 | R$ 2.096,82 |
| 3.3.6 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Fita de LED dimerizável, 4,8W/m | m | 98,00 | 0,00 | 41,80 | 1,67 | 2,76 | R$ 46,23 | R$ 58,36 | R$ 5.719,28 |
| 3.3.7 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de emergência LED | und | 9,00 | 0,00 | 32,90 | 3,23 | 5,34 | R$ 41,47 | R$ 52,35 | R$ 471,15 |
| 3.4 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | SEDOP - 171523 | Tomada simples 2P+T, 20A, com tampa de PVC | und | 23,00 | 0,00 | 8,30 | 4,12 | 6,81 | R$ 19,23 | R$ 24,28 | R$ 558,44 |
| 3.4.2 | SEDOP - 171520 | Tomada dupla 2P+T, 20A, com tampa de PVC | und | 31,00 | 0,00 | 16,79 | 5,02 | 8,30 | R$ 30,11 | R$ 38,01 | R$ 1.178,31 |
| 3.4.3 | SEDOP - 170338 | Interruptor simples 3 teclas, com tampa | und | 5,00 | 0,00 | 15,50 | 5,91 | 9,77 | R$ 31,18 | R$ 39,36 | R$ 196,80 |
| 3.4.4 | SEDOP - 170334 | Interruptor simples 2 teclas, com tampa | und | 4,00 | 0,00 | 10,85 | 4,12 | 6,81 | R$ 21,78 | R$ 27,50 | R$ 110,00 |
| 3.4.5 | SEDOP - 170332 | Interruptor simples 1 tecla, com tampa | und | 9,00 | 0,00 | 5,50 | 2,34 | 3,87 | R$ 11,71 | R$ 14,78 | R$ 133,02 |
| 3.4.6 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Variador de Luminosidade (dimmer) com tampa | und | 12,00 | 0,00 | 138,60 | 11,36 | 18,78 | R$ 168,74 | R$ 213,02 | R$ 2.556,24 |
| 3.4.7 | SEDOP - 170078 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 25mm (1") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 0,00 | 3,20 | 1,93 | 3,19 | R$ 8,32 | R$ 10,50 | R$ 63,00 |
| 3.4.8 | SEDOP - 170076 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 78,00 | 0,00 | 2,19 | 1,76 | 2,91 | R$ 6,86 | R$ 8,66 | R$ 675,48 |
| 3.4.9 | SEDOP - 170631 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 40mm (1 1/2") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 3,40 | 0,00 | 8,26 | 2,64 | 4,37 | R$ 15,27 | R$ 19,28 | R$ 65,55 |
| 3.4.10 | SEDOP - 171266 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | und | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 3,53 | 5,84 | R$ 14,87 | R$ 18,77 | R$ 18,77 |
| 3.4.11 | SEDOP - 171024 | Curva 90° p/ elet. PVC 3/4" (IE) | und | 22,00 | 0,00 | 2,09 | 3,53 | 5,84 | R$ 11,46 | R$ 14,47 | R$ 318,34 |
| 3.4.12 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Canaleta linha standard tipo “D” em alumínio 73X23,5x300mm | m | 10,00 | 0,00 | 59,00 | 3,90 | 6,45 | R$ 69,35 | R$ 87,55 | R$ 875,50 |
| 3.4.13 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porta equipamento dutotec para 3 tomadas | und | 9,00 | 0,00 | 22,00 | 5,02 | 8,30 | R$ 35,32 | R$ 44,59 | R$ 401,31 |
| 3.4.14 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada modular 20A, 2P+T, Dutotec ou similar | und | 18,00 | 0,00 | 7,80 | 5,02 | 8,30 | R$ 21,12 | R$ 26,66 | R$ 479,88 |
| 3.4.15 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo cego para porta equipamento | und | 9,00 | 0,00 | 2,10 | 0,56 | 0,93 | R$ 3,59 | R$ 4,53 | R$ 40,77 |
| 3.4.16 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo de terminação para canaleta | und | 8,00 | 0,00 | 18,50 | 2,34 | 3,87 | R$ 24,71 | R$ 31,19 | R$ 249,52 |
| 3.4.17 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Cabo PP, 3x1,00mm² | m | 72,00 | 0,00 | 2,65 | 0,56 | 0,93 | R$ 4,14 | R$ 5,23 | R$ 376,56 |
| 3.4.18 | SEDOP - 170418 | Cabo isolado PVC 2,5mm², 750V | m | 240,00 | 0,00 | 1,13 | 1,22 | 2,02 | R$ 4,37 | R$ 5,52 | R$ 1.324,80 |
| 3.5 |  | REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | SEDOP - 171524 | Rack de equipamentos 40U's | und | 1,00 | 0,00 | 2777,00 | 31,66 | 52,35 | R$ 2.861,01 | R$ 3.611,74 | R$ 3.611,74 |
| 3.5.2 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Bandeja fixa para Rack 19" | und | 1,00 | 0,00 | 95,76 | 2,23 | 3,69 | R$ 101,68 | R$ 128,36 | R$ 128,36 |
| 3.5.3 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Bandeja móvel para Rack 19" | und | 1,00 | 0,00 | 138,88 | 2,23 | 3,69 | R$ 144,80 | R$ 182,80 | R$ 182,80 |
| 3.5.4 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Guia cabo 1U 19" | und | 3,00 | 0,00 | 28,75 | 2,23 | 3,69 | R$ 34,67 | R$ 43,77 | R$ 131,31 |
| 3.5.5 | SEDOP - 171192 | Patch Panel Cat. 6, 24 portas | und | 4,00 | 0,00 | 934,70 | 70,48 | 116,54 | R$ 1.121,72 | R$ 1.416,06 | R$ 5.664,24 |
| 3.5.6 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tampa de pressão para eletrocalha tipo U 50x100mm - 3m | vr | 9,00 | 0,00 | 35,00 | 3,90 | 6,45 | R$ 45,35 | R$ 57,25 | R$ 515,25 |
| 3.5.7 | SEDOP - 171190 | Pacht cable M8V cat 6e 1,5m | und | 36,00 | 0,00 | 30,00 | 4,41 | 7,29 | R$ 41,70 | R$ 52,64 | R$ 1.895,04 |
| 3.5.8 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porta equipamento dutotec para 3 tomadas | und | 9,00 | 0,00 | 22,00 | 5,02 | 8,30 | R$ 35,32 | R$ 44,59 | R$ 401,31 |
| 3.5.9 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo cego para porta equipamento | und | 9,00 | 0,00 | 2,10 | 0,56 | 0,93 | R$ 3,59 | R$ 4,53 | R$ 40,77 |
| 3.5.10 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo de terminação para canaleta | und | 8,00 | 0,00 | 18,50 | 2,34 | 3,87 | R$ 24,71 | R$ 31,19 | R$ 249,52 |
| 3.5.11 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Conetor RJ-45 fêmea para rede lógica, Cat. 6 | und | 18,00 | 0,00 | 20,41 | 1,11 | 1,84 | R$ 23,36 | R$ 29,49 | R$ 530,82 |
| 3.5.12 | SEDOP - 171092 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões | m | 16,00 | 0,00 | 9,33 | 1,76 | 2,91 | R$ 14,00 | R$ 17,67 | R$ 282,72 |
| 3.5.13 | SEDOP - 171017 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexões | m | 5,00 | 0,00 | 15,33 | 1,93 | 3,19 | R$ 20,45 | R$ 25,82 | R$ 129,10 |
| 3.5.14 | SEDOP - 171018 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 32mm (1.1/4"), tipo leve, inclusive conexões | m | 8,00 | 0,00 | 21,33 | 2,29 | 3,79 | R$ 27,41 | R$ 34,60 | R$ 276,80 |
| 3.5.15 | SEDOP - 171097 | Curva 90° p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE) | und | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 3,53 | 5,84 | R$ 29,37 | R$ 37,08 | R$ 74,16 |
| 3.5.16 | SEDOP - 171103 | Curva 90º p/ elet. FºGº 1" (IE) | und | 4,00 | 0,00 | 5,40 | 3,53 | 5,84 | R$ 14,77 | R$ 18,65 | R$ 74,60 |
| 3.5.17 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4" (IE) | und | 5,00 | 0,00 | 5,20 | 2,23 | 3,69 | R$ 11,12 | R$ 14,04 | R$ 70,20 |
| 3.5.18 | SEDOP - 171180 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | m | 420,00 | 0,00 | 3,10 | 0,53 | 0,88 | R$ 4,51 | R$ 5,69 | R$ 2.389,80 |
| 3.5.19 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada simples RJ-45, Cat. 6, com tampa | und | 2,00 | 0,00 | 26,48 | 2,23 | 3,69 | R$ 32,40 | R$ 40,90 | R$ 81,80 |
| 3.5.20 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada dupla RJ-45, Cat. 6, com tampa | und | 22,00 | 0,00 | 44,00 | 4,46 | 7,37 | R$ 55,83 | R$ 70,48 | R$ 1.550,56 |
| 3.5.21 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada simples RJ-45, Cat. 6, em condulete | und | 1,00 | 0,00 | 32,48 | 7,80 | 12,90 | R$ 53,18 | R$ 67,13 | R$ 67,13 |
| 3.5.22 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Caixa de alumínio 4x4" para piso com tampa cega | und | 2,00 | 0,00 | 45,60 | 3,34 | 5,52 | R$ 54,46 | R$ 68,75 | R$ 137,50 |
| 3.5.23 | SEDOP - 170323 | Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm | und | 3,00 | 0,00 | 14,25 | 4,46 | 7,37 | R$ 26,08 | R$ 32,92 | R$ 98,76 |
| 3.5.24 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Acessórios para identificação de pontos lógicos | und | 1,00 | 0,00 | 270,00 | 11,15 | 18,44 | R$ 299,59 | R$ 378,20 | R$ 378,20 |
| 3.5.25 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Certificação pontos lógicos - Cat. 6 | und | 36,00 | 77,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 77,06 | R$ 97,28 | R$ 3.502,08 |
| 3.5.26 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | No-break 800VA bivolt com 06 tomadas 2P+T, saída 127V | und | 22,00 | 518,52 | 0,00 | 5,57 | 9,21 | R$ 533,30 | R$ 673,24 | R$ 14.811,28 |
| 3.5.27 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | No-break 2000VA bivolt, saída 127/220V | und | 1,00 | 2100,00 | 0,00 | 7,80 | 12,90 | R$ 2.120,70 | R$ 2.677,18 | R$ 2.677,18 |
| 3.5.28 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Spiralflex 5/8" | m | 8,00 | 0,00 | 1,90 | 0,53 | 0,88 | R$ 3,31 | R$ 4,18 | R$ 33,44 |
| 3.6 |  | CIRCUITO FECHADO DE TV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Guia cabo 1U 19" | und | 1,00 | 0,00 | 28,75 | 2,23 | 3,69 | R$ 34,67 | R$ 43,77 | R$ 43,77 |
| 3.6.2 | SEDOP - 171191 | Patch Panel Cat. 5e, 24 portas | und | 1,00 | 0,00 | 322,80 | 70,48 | 116,54 | R$ 509,82 | R$ 643,60 | R$ 643,60 |
| 3.6.3 | SEDOP - 171190 | Pacht cable M8V cat 6e 1,5m | und | 13,00 | 0,00 | 30,00 | 4,41 | 7,29 | R$ 41,70 | R$ 52,64 | R$ 684,32 |
| 3.6.4 | SEDOP - 170078 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 25mm (1") incl. conexões, fornecimento e instalação | und | 2,00 | 0,00 | 3,20 | 1,93 | 3,19 | R$ 8,32 | R$ 10,50 | R$ 21,00 |
| 3.6.5 | SEDOP - 170076 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 12,00 | 0,00 | 2,19 | 1,76 | 2,91 | R$ 6,86 | R$ 8,66 | R$ 103,92 |
| 3.6.6 | SEDOP - 170631 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 40mm (1 1/2") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 2,00 | 0,00 | 8,26 | 2,64 | 4,37 | R$ 15,27 | R$ 19,28 | R$ 38,56 |
| 3.6.7 | SEDOP - 171266 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | und | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 3,53 | 5,84 | R$ 14,87 | R$ 18,77 | R$ 18,77 |
| 3.6.8 | SEDOP - 171024 | Curva 90° p/ elet. PVC 3/4" (IE) | und | 3,00 | 0,00 | 2,09 | 3,53 | 5,84 | R$ 11,46 | R$ 14,47 | R$ 43,41 |
| 3.6.9 | SEDOP - 170632 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | m | 1,00 | 0,00 | 7,65 | 2,29 | 3,79 | R$ 13,73 | R$ 17,33 | R$ 17,33 |
| 3.6.10 | SEDOP - 171025 | Curva 90° p/ elet. PVC 1" (IE) | und | 1,00 | 0,00 | 3,30 | 3,53 | 5,84 | R$ 12,67 | R$ 15,99 | R$ 15,99 |
| 4.0 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 9.653,79 |
| 4.1 |  | DE ALVENARIA DE TIJOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | SEDOP - 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 0,40 | 0,00 | 22,55 | 8,81 | 14,57 | R$ 45,93 | R$ 57,98 | R$ 23,19 |
| 4.2 |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | SEDOP - 061359 | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | m² | 37,12 | 0,00 | 98,00 | 8,36 | 13,82 | R$ 120,18 | R$ 151,72 | R$ 5.631,85 |
| 4.3 |  | DRY-WALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | SEDOP - 061357 | Divisória em gesso acartonado e=9cm - LAVABO PNE | m² | 10,63 | 0,00 | 64,53 | 13,94 | 23,05 | R$ 101,52 | R$ 128,16 | R$ 1.362,34 |
| 4.4 |  | VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | SEDOP - 091513 | Painel fixo em vidro temperado de 10mm - COORD. TÉCN-ADM. | m² | 4,85 | 0,00 | 347,76 | 31,22 | 51,62 | R$ 430,60 | R$ 543,59 | R$ 2.636,41 |
| 5.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 17.014,24 |
| 5.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | SEDOP - 090062 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | UND | 13,00 | 0,00 | 321,58 | 37,97 | 62,78 | R$ 422,33 | R$ 533,15 | R$ 6.930,95 |
| 5.2 |  | ESQUADRIAS DE DIVISÓRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | SEDOP - 091377 | Porta divilux c/ferragens - c/ perfil de aluminio - DIVISÓRIAS | UND | 3,00 | 0,00 | 315,00 | 4,46 | 7,37 | R$ 326,83 | R$ 412,59 | R$ 1.237,77 |
| 5.3 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | SEDOP - 091379 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 1,68 | 0,00 | 460,00 | 4,46 | 7,37 | R$ 471,83 | R$ 595,64 | R$ 1.000,68 |
| 5.3.2 | SEDOP - 161393 | Vidro temperado incolor e=12mm com ferragens | m² | 4,83 | 0,00 | 335,00 | 11,15 | 18,44 | R$ 364,59 | R$ 460,26 | R$ 2.223,06 |
| 5.3.3 | SEDOP - 161391 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens - VISORES | m² | 2,00 | 0,00 | 150,00 | 11,15 | 18,44 | R$ 179,59 | R$ 226,71 | R$ 453,42 |
| 5.4 |  | FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | SEDOP - 100816 | Fechadura para porta de banheiro | UND | 6,00 | 0,00 | 44,80 | 7,12 | 11,77 | R$ 63,69 | R$ 80,40 | R$ 482,40 |
| 5.4.2 | SEDOP - 100817 | Fechadura para porta externa | UND | 6,00 | 0,00 | 59,80 | 7,12 | 11,77 | R$ 78,69 | R$ 99,34 | R$ 596,04 |
| 5.4.3 | SEDOP - 100228 | Ferragens p/ porta de banheiro | CJ | 6,00 | 0,00 | 87,69 | 10,65 | 17,61 | R$ 115,95 | R$ 146,38 | R$ 878,28 |
| 5.4.4 | SEDOP - 100227 | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ | 6,00 | 0,00 | 89,09 | 10,65 | 17,61 | R$ 117,35 | R$ 148,14 | R$ 888,84 |
| 5.4.5 | SEDOP - 101273 | Mola p/ porta de vidro | UND | 2,00 | 0,00 | 510,00 | 11,15 | 18,44 | R$ 539,59 | R$ 681,18 | R$ 1.362,36 |
| 5.4.6 | SEDOP - 190716 | Barra em aço inox (PNE) | m | 0,80 | 0,00 | 197,56 | 2,23 | 3,69 | R$ 203,48 | R$ 256,87 | R$ 205,50 |
| 5.4.7 | SEDOP - 101272 | Puxador em alumínio - 80cm | UND | 2,00 | 0,00 | 284,20 | 5,58 | 9,23 | R$ 299,01 | R$ 377,47 | R$ 754,94 |
| 6.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 21.666,51 |
| 6.1 |  | CAMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | SEDOP - 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 0,74 | 0,00 | 1,29 | 2,57 | 4,25 | R$ 8,11 | R$ 10,24 | R$ 7,58 |
| 6.1.2 | SEDOP - 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 30,10 | 0,00 | 6,94 | 7,81 | 12,91 | R$ 27,66 | R$ 34,92 | R$ 1.051,09 |
| 6.1.3 | SEDOP - 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 0,74 | 0,00 | 6,94 | 9,70 | 16,04 | R$ 32,68 | R$ 41,26 | R$ 30,53 |
| 6.2 |  | PEDRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | SEDOP - 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - textura de pedra natural | m² | 34,27 | 0,00 | 35,27 | 10,57 | 17,48 | R$ 63,32 | R$ 79,94 | R$ 2.739,54 |
| 6.3 |  | CERÂMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | SEDOP - 111291 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio | m² | 38,10 | 0,00 | 116,55 | 15,75 | 26,04 | R$ 158,34 | R$ 199,89 | R$ 7.615,81 |
| 6.3.2 | SEDOP - 130715 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 78,06 | 0,00 | 75,68 | 10,57 | 17,48 | R$ 103,73 | R$ 130,95 | R$ 10.221,96 |
| 7.0 |  | SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.463,49 |
| 7.1 |  | SOLEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | SEDOP - 120734 | Soleira - granito preto - e=2cm | m² | 2,00 | 0,00 | 432,35 | 12,20 | 20,17 | R$ 464,72 | R$ 586,66 | R$ 1.173,32 |
| 7.2 |  | RODAPÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | SEDOP - 120770 | Rodapé em Porcelanato | m | 14,85 | 0,00 | 11,05 | 1,67 | 2,76 | R$ 15,48 | R$ 19,54 | R$ 290,17 |
| 8.0 |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 23.642,56 |
| 8.1 |  | GESSO ACARTONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | SEDOP - 141368 | Forro em gesso acartonado estruturado | m² | 175,50 | 0,00 | 32,99 | 12,27 | 20,29 | R$ 65,55 | R$ 82,75 | R$ 14.522,63 |
| 8.1.2 | SINAPI - 96124 | Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra | m | 149,85 | 0,00 | 28,65 | 6,63 | 10,96 | R$ 46,24 | R$ 58,37 | R$ 8.746,74 |
| 8.1.3 | SINAPI - 72201 | Recolocação de forro em placas, considerando reaproveitamento do material - CORREDOR | m² | 33,38 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 5,52 | R$ 8,86 | R$ 11,18 | R$ 373,19 |
| 9.0 |  | TRATAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 247,65 |
| 9.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | SEDOP - 080153 | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) - COPA | m² | 5,68 | 0,00 | 29,58 | 1,87 | 3,09 | R$ 34,54 | R$ 43,60 | R$ 247,65 |
| 10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.390,23 |
| 10.1 |  | PORCELANATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porcelanato Polido Retificado 80cm x 80cm Pietra Portinari | m² | 17,30 | 0,00 | 118,99 | 10,57 | 17,48 | R$ 147,04 | R$ 185,62 | R$ 3.211,23 |
| 10.1.2 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porcelanato Esmaltado 19,4cm x 118,2cm Reserva Natural AC Eliane - LAVABOS | m² | 14,60 | 0,00 | 144,43 | 10,57 | 17,48 | R$ 172,48 | R$ 217,74 | R$ 3.179,00 |
| 11.0 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 9.993,36 |
| 11.1 |  | PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | SEDOP - 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 3,70 | 0,00 | 5,75 | 3,90 | 6,45 | R$ 16,10 | R$ 20,32 | R$ 75,18 |
| 11.1.2 | SEDOP - 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - 3 demãos | m² | 268,82 | 0,00 | 11,93 | 2,31 | 3,82 | R$ 18,06 | R$ 22,80 | R$ 6.129,10 |
| 11.2 |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | SEDOP - 150261 | PVA interna sem massa c/ selador | m² | 208,88 | 0,00 | 3,15 | 4,23 | 6,99 | R$ 14,37 | R$ 18,14 | R$ 3.789,08 |
| 12.0 |  | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 18.561,46 |
| 12.1 |  | LAVABOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | SEDOP - 191522 | Acabamento p/ registro de gaveta | UND | 7,00 | 0,00 | 31,00 | 1,12 | 1,85 | R$ 33,97 | R$ 42,88 | R$ 300,16 |
| 12.1.2 | SEDOP - 190806 | Assento plástico | UND | 1,00 | 0,00 | 25,00 | 0,07 | 0,12 | R$ 25,19 | R$ 31,80 | R$ 31,80 |
| 12.1.3 | SEDOP - 190303 | Bacia sifonada - PNE | UND | 1,00 | 0,00 | 822,59 | 37,05 | 61,26 | R$ 920,90 | R$ 1.162,55 | R$ 1.162,55 |
| 12.1.4 | SEDOP - 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UND | 5,00 | 0,00 | 348,94 | 46,83 | 77,43 | R$ 473,20 | R$ 597,37 | R$ 2.986,85 |
| 12.1.5 | SEDOP - 190716 | Barra em aço inox (PNE) | m | 2,40 | 0,00 | 197,56 | 2,23 | 3,69 | R$ 203,48 | R$ 256,87 | R$ 616,49 |
| 12.1.6 | SEDOP - 190788 | Cuba de louça de sobrepor | UND | 5,00 | 0,00 | 112,05 | 3,34 | 5,52 | R$ 120,91 | R$ 152,64 | R$ 763,20 |
| 12.1.7 | SEDOP - 190691 | Ducha higienica cromada | UND | 6,00 | 0,00 | 75,09 | 3,90 | 6,45 | R$ 85,44 | R$ 107,86 | R$ 647,16 |
| 12.1.8 | SEDOP - 190791 | Engate flexível cromado 40cm | UND | 11,00 | 0,00 | 19,04 | 1,67 | 2,76 | R$ 23,47 | R$ 29,63 | R$ 325,93 |
| 12.1.9 | SEDOP - 190304 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | UND | 1,00 | 0,00 | 542,23 | 42,37 | 70,06 | R$ 654,66 | R$ 826,44 | R$ 826,44 |
| 12.1.10 | SEDOP - 190797 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UND | 6,00 | 0,00 | 32,00 | 4,46 | 7,37 | R$ 43,83 | R$ 55,33 | R$ 331,98 |
| 12.1.11 | SEDOP - 190795 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UND | 6,00 | 0,00 | 84,80 | 4,46 | 7,37 | R$ 96,63 | R$ 121,99 | R$ 731,94 |
| 12.1.12 | SEDOP - 190849 | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UND | 6,00 | 0,00 | 39,50 | 2,23 | 3,69 | R$ 45,42 | R$ 57,34 | R$ 344,04 |
| 12.1.13 | SEDOP - 190851 | Sifão metálico | UND | 5,00 | 0,00 | 70,00 | 4,92 | 8,14 | R$ 83,06 | R$ 104,86 | R$ 524,30 |
| 12.1.14 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Torneira para lavatório de mesa cromada automática com sensor | UND | 6,00 | 0,00 | 410,00 | 3,90 | 6,45 | R$ 420,35 | R$ 530,65 | R$ 3.183,90 |
| 12.1.15 | COMPOS. PINI / COTAÇÃO | Bancada em granito com furo para pia ou lavatório (largura: 60cm, espessura: 3cm) | m² | 1,60 | 0,00 | 600,00 | 11,15 | 18,44 | R$ 629,59 | R$ 794,80 | R$ 1.271,68 |
| 12.1.16 | SEDOP - D00254 | Cantoneira ferro galv 'L" 1 x 1/8" - para fixação de bancadas | m | 3,50 | 0,00 | 57,00 | 1,11 | 1,84 | R$ 59,95 | R$ 75,68 | R$ 264,88 |
| 12.1.17 | SINAPI - 74125/002 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 6,24 | 0,00 | 355,80 | 20,07 | 33,19 | R$ 409,06 | R$ 516,40 | R$ 3.222,34 |
| 12.2 |  | COPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | SEDOP - 191513 | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UND | 1,00 | 0,00 | 155,07 | 3,34 | 5,52 | R$ 163,93 | R$ 206,95 | R$ 206,95 |
| 12.2.2 | SEDOP - 190792 | Filtro de parede | UND | 1,00 | 0,00 | 95,06 | 3,34 | 5,52 | R$ 103,92 | R$ 131,19 | R$ 131,19 |
| 12.2.3 | COMPOS. PINI / COTAÇÃO | Bancada em granito com furo para pia ou lavatório (largura: 60cm, espessura: 3cm) | m² | 0,77 | 0,00 | 600,00 | 11,15 | 18,44 | R$ 629,59 | R$ 794,80 | R$ 612,00 |
| 12.2.4 | SEDOP - D00254 | Cantoneira ferro galv 'L" 1 x 1/8" - para fixação de bancadas | m | 1,00 | 0,00 | 57,00 | 1,11 | 1,84 | R$ 59,95 | R$ 75,68 | R$ 75,68 |
| 13.0 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.118,13 |
| 13.1 |  | REJUNTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | SEDOP - 270633 | Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco | m² | 309,20 | 0,00 | 0,68 | 1,40 | 2,31 | R$ 4,39 | R$ 5,54 | R$ 1.712,97 |
| 13.2 |  | LIMPEZA PERIÓDICA E FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | SEDOP - 270166 | Limpeza de pisos cerâmicos ou pastilha | m² | 309,20 | 0,00 | 1,38 | 1,64 | 2,71 | R$ 5,73 | R$ 7,23 | R$ 2.235,52 |
| 13.2.2 | SEDOP - 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 235,84 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 3,09 | R$ 4,96 | R$ 6,26 | R$ 1.476,36 |
| 13.2.3 | SEDOP - 020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 16,00 | 70,00 | 0,00 | 4,68 | 7,74 | R$ 82,42 | R$ 104,05 | R$ 1.664,80 |
| 13.2.4 | SEDOP - 020177 | Bota fora manual c/ DMT=200m | m³ | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 19,19 | 31,73 | R$ 50,92 | R$ 64,28 | R$ 1.028,48 |
| TOTAL COM BDI | R$ 261.316,76 |

ANEXO V- PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - JORNADA DE TRABALHO NOTURNA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO REF. | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | EQUIP. / SERV. (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO-DE-OBRA (R$) | ENCARGOS SOCIAIS (R$) | PREÇO UNIT. SEM BDI (R$) | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1.0 |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PESSOAL E EXPEDIENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | SINAPI INS 2706 | Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares | mês | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | SINAPI INS 34783 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | mês | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SINAPI INS 4069 | Mestre de Obras com encargos complementares | mês | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ÓRGÃOS LOCAIS | Licenças e taxas da obra | CJ | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  | HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM DE AR CONDICIONADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | HIDRÁULICO (LAVABO PNE E COPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | SEDOP - 180230 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | SEDOP - 180237 | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | UND | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | SEDOP - 180444 | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | SEDOP - 180428 | Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm - LH | UND | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | SEDOP - 180228 | Tê de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | SEDOP - 180435 | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | SEDOP - 180218 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC - JS - 32x25mm - LH | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | SEDOP - 180219 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC - JS - 25x20mm - LH | UND | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | SEDOP - 180221 | Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm x 1/2" - LH | UND | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | SEDOP - 190616 | Válvula de descarga HYDRA cromada 1.1/4" | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | SEDOP - 180434 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | SEDOP - 180427 | Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm - LH | UND | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | SEDOP - 180238 | Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" | UND | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | SEDOP - 180441 | Registro de gaveta com canopla Ø3/4" | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | SEDOP - 180229 | Tê de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | SEDOP - 180108 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) | m | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | SEDOP - 180107 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria) | m | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | SEDOP - 180106 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria) | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | SANITÁRIO (COPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | SEDOP - 180243 | Joelho/Cotovelo 45° PVC - JS - 50mm | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | SEDOP - 180472 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UND | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | SEDOP - 180249 | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | SEDOP - 180104 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | DRENAGEM DE AR CONDICIONADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | SEDOP - 231084 | Ponto de dreno p/ split - COORDENAÇÃO | pt | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  | ELÉTRICA, LÓGICA E CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ALIMENTADORES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SEDOP - 170747 | Cabo isolado EPR/XLPE 0,6/1kV, 25mm² | m | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ALIMENTADORES MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | SEDOP - 171267 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | SEDOP - 171024 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | und | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | SEDOP - 170632 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | SEDOP - 170076 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | SEDOP - 170318 | Cabo isolado PVC 6,0mm², 750V | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | SEDOP - 170317 | Cabo isolado PVC 4,0mm², 750V | m | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de Embutir com 04 módulos de LED, 39W | und | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de embutir LED tipo Plafon Redonda, 21W | und | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de Embutir com 01 módulo de LED, 11,3W | und | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Spot de LED com suporte para embutir no forro, com lâmpada de LED de 7,5W, PAR 20 | und | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária com foco direcionável para lâmpada LED padrão MR16 de 5W | und | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Fita de LED dimerizável, 4,8W/m | m | 98,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Luminária de emergência LED | und | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | SEDOP - 171523 | Tomada simples 2P+T, 20A, com tampa de PVC | und | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | SEDOP - 171520 | Tomada dupla 2P+T, 20A, com tampa de PVC | und | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | SEDOP - 170338 | Interruptor simples 3 teclas, com tampa | und | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | SEDOP - 170334 | Interruptor simples 2 teclas, com tampa | und | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | SEDOP - 170332 | Interruptor simples 1 tecla, com tampa | und | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Variador de Luminosidade (dimmer) com tampa | und | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | SEDOP - 170078 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 25mm (1") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 | SEDOP - 170076 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 | SEDOP - 170631 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 40mm (1 1/2") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 | SEDOP - 171266 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.11 | SEDOP - 171024 | Curva 90° p/ elet. PVC 3/4" (IE) | und | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.12 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Canaleta linha standard tipo “D” em alumínio 73X23,5x300mm | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.13 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porta equipamento dutotec para 3 tomadas | und | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.14 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada modular 20A, 2P+T, Dutotec ou similar | und | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.15 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo cego para porta equipamento | und | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.16 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo de terminação para canaleta | und | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.17 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Cabo PP, 3x1,00mm² | m | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.18 | SEDOP - 170418 | Cabo isolado PVC 2,5mm², 750V | m | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | SEDOP - 171524 | Rack de equipamentos 40U's | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Bandeja fixa para Rack 19" | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Bandeja móvel para Rack 19" | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Guia cabo 1U 19" | und | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | SEDOP - 171192 | Patch Panel Cat. 6, 24 portas | und | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tampa de pressão para eletrocalha tipo U 50x100mm - 3m | vr | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 | SEDOP - 171190 | Pacht cable M8V cat 6e 1,5m | und | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porta equipamento dutotec para 3 tomadas | und | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo cego para porta equipamento | und | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Módulo de terminação para canaleta | und | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.11 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Conetor RJ-45 fêmea para rede lógica, Cat. 6 | und | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.12 | SEDOP - 171092 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões | m | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.13 | SEDOP - 171017 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexões | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.14 | SEDOP - 171018 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 32mm (1.1/4"), tipo leve, inclusive conexões | m | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.15 | SEDOP - 171097 | Curva 90° p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE) | und | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.16 | SEDOP - 171103 | Curva 90º p/ elet. FºGº 1" (IE) | und | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.17 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4" (IE) | und | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.18 | SEDOP - 171180 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | m | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.19 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada simples RJ-45, Cat. 6, com tampa | und | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.20 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada dupla RJ-45, Cat. 6, com tampa | und | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.21 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Tomada simples RJ-45, Cat. 6, em condulete | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.22 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Caixa de alumínio 4x4" para piso com tampa cega | und | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.23 | SEDOP - 170323 | Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm | und | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.24 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Acessórios para identificação de pontos lógicos | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.25 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Certificação pontos lógicos - Cat. 6 | und | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.26 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | No-break 800VA bivolt com 06 tomadas 2P+T, saída 127V | und | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.27 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | No-break 2000VA bivolt, saída 127/220V | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.28 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Spiralflex 5/8" | m | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | CIRCUITO FECHADO DE TV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Guia cabo 1U 19" | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | SEDOP - 171191 | Patch Panel Cat. 5e, 24 portas | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | SEDOP - 171190 | Pacht cable M8V cat 6e 1,5m | und | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | SEDOP - 170078 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 25mm (1") incl. conexões, fornecimento e instalação | und | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | SEDOP - 170076 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | SEDOP - 170631 | Eletroduto de PVC rígido roscável dn 40mm (1 1/2") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7 | SEDOP - 171266 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.8 | SEDOP - 171024 | Curva 90° p/ elet. PVC 3/4" (IE) | und | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.9 | SEDOP - 170632 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.10 | SEDOP - 171025 | Curva 90° p/ elet. PVC 1" (IE) | und | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | DE ALVENARIA DE TIJOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | SEDOP - 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | SEDOP - 061359 | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | m² | 37,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | DRY-WALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | SEDOP - 061357 | Divisória em gesso acartonado e=9cm - LAVABO PNE | m² | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | SEDOP - 091513 | Painel fixo em vidro temperado de 10mm - COORD. TÉCN-ADM. | m² | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | SEDOP - 090062 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | UND | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | ESQUADRIAS DE DIVISÓRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | SEDOP - 091377 | Porta divilux c/ferragens - c/ perfil de aluminio - DIVISÓRIAS | UND | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | SEDOP - 091379 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | SEDOP - 161393 | Vidro temperado incolor e=12mm com ferragens | m² | 4,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | SEDOP - 161391 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens - VISORES | m² | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | SEDOP - 100816 | Fechadura para porta de banheiro | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | SEDOP - 100817 | Fechadura para porta externa | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | SEDOP - 100228 | Ferragens p/ porta de banheiro | CJ | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | SEDOP - 100227 | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | SEDOP - 101273 | Mola p/ porta de vidro | UND | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | SEDOP - 190716 | Barra em aço inox (PNE) | m | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7 | SEDOP - 101272 | Puxador em alumínio - 80cm | UND | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | CAMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | SEDOP - 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | SEDOP - 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 30,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | SEDOP - 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | PEDRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | SEDOP - 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - textura de pedra natural | m² | 34,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | CERÂMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | SEDOP - 111291 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio | m² | 38,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | SEDOP - 130715 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 78,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 |  | SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | SOLEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | SEDOP - 120734 | Soleira - granito preto - e=2cm | m² | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | RODAPÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | SEDOP - 120770 | Rodapé em Porcelanato | m | 14,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | GESSO ACARTONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | SEDOP - 141368 | Forro em gesso acartonado estruturado | m² | 175,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | SINAPI - 96124 | Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra | m | 149,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | SINAPI - 72201 | Recolocação de forro em placas, considerando reaproveitamento do material - CORREDOR | m² | 33,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0 |  | TRATAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | SEDOP - 080153 | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) - COPA | m² | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | PORCELANATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porcelanato Polido Retificado 80cm x 80cm Pietra Portinari | m² | 17,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Porcelanato Esmaltado 19,4cm x 118,2cm Reserva Natural AC Eliane - LAVABOS | m² | 14,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.0 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | SEDOP - 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | SEDOP - 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - 3 demãos | m² | 268,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | SEDOP - 150261 | PVA interna sem massa c/ selador | m² | 208,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 |  | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | LAVABOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | SEDOP - 191522 | Acabamento p/ registro de gaveta | UND | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | SEDOP - 190806 | Assento plástico | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | SEDOP - 190303 | Bacia sifonada - PNE | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4 | SEDOP - 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UND | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.5 | SEDOP - 190716 | Barra em aço inox (PNE) | m | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.6 | SEDOP - 190788 | Cuba de louça de sobrepor | UND | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.7 | SEDOP - 190691 | Ducha higienica cromada | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.8 | SEDOP - 190791 | Engate flexível cromado 40cm | UND | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.9 | SEDOP - 190304 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.10 | SEDOP - 190797 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.11 | SEDOP - 190795 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.12 | SEDOP - 190849 | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.13 | SEDOP - 190851 | Sifão metálico | UND | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.14 | COMPOS. PRÓPRIA / COTAÇÃO | Torneira para lavatório de mesa cromada automática com sensor | UND | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.15 | COMPOS. PINI / COTAÇÃO | Bancada em granito com furo para pia ou lavatório (largura: 60cm, espessura: 3cm) | m² | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.16 | SEDOP - D00254 | Cantoneira ferro galv 'L" 1 x 1/8" - para fixação de bancadas | m | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.17 | SINAPI - 74125/002 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | COPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | SEDOP - 191513 | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2 | SEDOP - 190792 | Filtro de parede | UND | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3 | COMPOS. PINI / COTAÇÃO | Bancada em granito com furo para pia ou lavatório (largura: 60cm, espessura: 3cm) | m² | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4 | SEDOP - D00254 | Cantoneira ferro galv 'L" 1 x 1/8" - para fixação de bancadas | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | REJUNTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | SEDOP - 270633 | Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco | m² | 309,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | LIMPEZA PERIÓDICA E FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | SEDOP - 270166 | Limpeza de pisos cerâmicos ou pastilha | m² | 309,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2 | SEDOP - 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 235,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.3 | SEDOP - 020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.4 | SEDOP - 020177 | Bota fora manual c/ DMT=200m | m³ | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COM BDI |  |

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CONCLUSÃO DA OBRA DAS SALAS NOVA SEDE DO CRN7 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 DIAS | DATA: ABRIL / 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | MESES |
|  |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS |
| 1.0 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 67.287,44 | 25,75% | 50,00% | 50,00% |
|  |  |  |  | R$ 33.643,72 | R$ 33.643,72 |
| 2.0 | HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM DE AR CONDICIONADOS | R$ 1.266,20 | 0,48% | 100,00% | 0,00% |
|  |  |  |  | R$ 1.266,20 | R$ - |
| 3.0 | ELÉTRICA, LÓGICA E CFTV | R$ 76.011,70 | 29,09% | 70,00% | 30,00% |
|  |  |  |  | R$ 53.208,19 | R$ 22.803,51 |
| 4.0 | PAREDES E PAINÉIS | R$ 9.653,79 | 3,69% | 10,00% | 90,00% |
|  |  |  |  | R$ 965,38 | R$ 8.688,41 |
| 5.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R$ 17.014,24 | 6,51% | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | R$ - | R$ 17.014,24 |
| 6.0 | REVESTIMENTOS | R$ 21.666,51 | 8,29% | 40,00% | 60,00% |
|  |  |  |  | R$ 8.666,60 | R$ 12.999,91 |
| 7.0 | SOLEIRAS E RODAPÉS | R$ 1.463,49 | 0,56% | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | R$ - | R$ 1.463,49 |
| 8.0 | FORRO | R$ 23.642,56 | 9,05% | 60,00% | 40,00% |
|  |  |  |  | R$ 14.185,54 | R$ 9.457,02 |
| 9.0 | TRATAMENTOS | R$ 247,65 | 0,09% | 100,00% | 0,00% |
|  |  |  |  | R$ 247,65 | R$ - |
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.390,23 | 2,45% | 100,00% | 0,00% |
|  |  |  |  | R$ 6.390,23 | R$ - |
| 11.0 | PINTURAS | R$ 9.993,36 | 3,82% | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | R$ - | R$ 9.993,36 |
| 12.0 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS | R$ 18.561,46 | 7,10% | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | R$ - | R$ 18.561,46 |
| 13.0 | LIMPEZA GERAL | R$ 8.118,13 | 3,11% | 25,00% | 75,00% |
|  |  |  |  | R$ 2.029,53 | R$ 6.088,60 |
| TOTAIS COM BDI | R$ 261.316,76 | 100,00% | R$ 120.603,04 | R$ 140.713,72 |
| PERCENTUAL SIMPLES | 46,15% | 53,85% |
| VALOR A SER PAGO NO MÊS | R$ 120.603,04 | R$ 140.713,72 |
| VALOR ACUMULADO | R$ 120.603,04 | R$ 261.316,76 |
| PERCENTUAL ACUMULADO | 46,15% | 100,00% |

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÕES

Anexo VII (Modelo “A”)

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA VISTORIA

(em papel timbrado da empresa)

_____________(razão social da empresa)_______________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº _____________, por seu representante legal abaixo assinado, em conformidade com o disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 01/18, AUTORIZA os(as) profissionais abaixo identificados(as) e pertencente(s) ao seu quadro técnico, a se apresentar(em) à administração do CRN-7, munidos com cópias de suas respectivas carteiras profissionais (CREA ou CAU), com o propósito de vistoriar(em) o local donde serão executados os serviços/obra, objeto do referido Certame.

_________________________________

Nome do profissional; CREA/CAU no _____________; CPF/MF no _____________

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF nº _____________/RG nº ______________

ANEXO VII – (Modelo “B”)

D E C L A R A Ç Ã O

(em papel timbrado da empresa)

___________________(nome do responsável legal da empresa ou do engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro técnico da empresa)_____, inscrita no CNPJ sob o nº ____(informar o nº do CNPJ)_____,declara, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1/2018, que conhece todos os elementos técnicos, necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas neste Edital.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF nº _____________

RG nº ______________

ANEXO VII – (Modelo “C”)

D E C L A R A Ç Ã O

(em papel timbrado da empresa)

_____________(razão social da empresa)_______________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, em conformidade com o disposto no Edital do  Pregão Eletrônico Nº 1/18, que os(as) profissionais abaixo relacionados(as), pertencente ao seu Quadro técnico, são indicados(as) como Responsáveis Técnicos para acompanharem, nas condições estabelecidas no referido instrumento convocatório, a execução dos serviços/obra, objeto da licitação em apreço.

1. Nome do Profissional _________________________________

CREA ou CAU nº _____________ / CPF/MF no _____________

Local e data: ___________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF nº _____________ / RG nº ______________

ANEXO VII – (Modelo “D”)

D E C L A R A Ç Ã O

(em papel timbrado da empresa)

_____(razão social da empresa)_____, inscrita no CNPJ sob o nº ____(informar o nº do CNPJ)_____, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que, salvo motivo de força maior devidamente reconhecida pela Administração do  CFN, compromete-se executar a obra resultante do Pregão Nº 1/2018, dentro do respectivo cronograma físico-financeiro estabelecido pela administração do CFN.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF nº _____________

RG nº ______________

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO

| CONTRATO N° XX/2018 |
| --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO: | Pregão Eletrônico nº 01/2018 |
| ÁREA INTERESSADA: | Coordenação da Unidade de Gestão Operacional. |
| ATO DE DELIBERAÇÃO: | Despacho do Presidente do CFN, de XX de yyyyy de 2018. |

DAS PARTES:

I) CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 6.583, de 20.10.1978, inscrito no CNPJ sob o n° 00.579.987/0001-40, com sede no SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto L, N° 38, Salas 301 a 314 e 316, Edifício Assis Chateaubriand, em Brasília (DF), representado neste ato pela Presidente,  xxxxxxxx Identidade nº xxxxxxxx expedida pela SSP/xx, CPF nº XXXXXX, e pela Tesoureira, xxxxxxx, portadora da Carteira de Identidade nº xxxxxx, expedida pela SSP/ e do CPF nº xxxxxxxx, doravante designado CFN ou CONTRATANTE;

II) ............................, inscrita no CNPJ sob o n° ...................., com sede no ..............................................................., representada neste ato por .........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................ e do CPF n° ............................., residente e domiciliada no ........................, doravante designada CONTRATADA.

Resolvem, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico nº 1/2018, celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços na área de engenharia/arquitetura para conclusão da obra de reforma das salas do Conselho Federal de Federal de Nutricionistas para instalação da sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN7), localizadas no Edifício Real One, Avenida Governador José Malcher n° 2839, Bairro Nazaré salas: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 na cidade de Belém – (PA).

Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente contrato de execução de obra e serviços de engenharia, fazendo-o de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação é efetuada tendo em vista o resultado da licitação que se processou pelo Pregão Eletrônico CFN n° 1/2018, realizado com observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a qual também regulará o presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO CONTRATUAL

  - Contratação de empresa para a prestação de serviços na área de engenharia/arquitetura para conclusão da obra de reforma das salas do Conselho Federal de Federal de Nutricionistas para instalação da sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN7), localizadas no Edifício Real One, Avenida Governador José Malcher n° 2839, Bairro Nazaré salas: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 na cidade de Belém – (PA), de acordo com as especificações, características, prazos e demais condições constantes dos seguintes elementos, que ficam fazendo parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos:

ANEXO – I.  PROJETO BÁSICO/ ESPCIFICAÇOES TÉCNICAS

ANEXO – II.  PROJETOS TÉCNICOS;

ANEXO – III. COMPOSIÇÃO DO BDI;

ANEXO-   III-A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA;

ANEXO – V - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS;

ANEXO – VI. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO;

ANEXO – VII – MODELOS DE DECLARAÇÕES DIVERSAS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS REAJUSTES

O valor global pactuado para a execução da totalidade da obra e serviços de reforma previstos na cláusula segunda deste Contrato é de R$............ (..........).

Parágrafo único. O valor global de que trata esta cláusula, bem assim os valores unitários que compõe as planilhas anexas à Proposta da CONTRATADA, são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura deste Contrato, sob pena de ser declarada a sua rescisão unilateral pelo CFN com fundamento em descumprimento total da obrigação por culpa da CONTRATADA, o comprovante de formalização de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao Contrato e descrito na cláusula terceira antecedente, sob uma das seguintes modalidades:

## a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

## b) seguro garantia; ou

## c) fiança bancária.

## Parágrafo primeiro. Na formalização da garantia serão observadas as seguintes disposições, sob pena de a mesma não ser aceita:

## I) No caso de a CONTRATADA optar pela fiança bancária, observar-se-ão as seguintes disposições:

## a) a cobertura deverá estender-se até 60 (sessenta) dias após o período de execução do Contrato;

## b) para assinatura de aditivo contratual de prorrogação de prazo a CONTRATADA deverá apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao período de prorrogação do mesmo;

c) a caução de fiança bancária será resgatada pelo CFN até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso não tenha em seu poder o Termo de Recebimento Definitivo das Obras e dos Serviços Contratados;

II) No caso de a CONTRATADA optar pela apresentação do seguro-garantia, a apólice deverá conter cláusula proibitiva do cancelamento do seguro até 60 (sessenta) dias após o período de execução do Contrato.

Parágrafo segundo. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a efetivação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pelo CFN.

## Parágrafo terceiro. A garantia de execução do Contrato ou seu saldo se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações contratuais de que trata este Contrato.

## Parágrafo quarto. Reputar-se-á por cumprimento integral das obrigações da CONTRATADA a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e dos Serviços Contratados, a cargo da fiscalização do CFN.

Parágrafo quinto. Para que o requerimento solicitando a devolução da caução seja protocolado no CFN deverá estar acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cópia do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e dos Serviços Contratados.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA executará as obras e serviços objeto do presente Contrato rigorosamente de acordo com este instrumento e documentos dele integrantes, especialmente o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO referido no (ANEXO VI) da cláusula segunda.

Parágrafo primeiro. A obra e serviço objeto deste Contrato somente serão iniciados após o recebimento, pela CONTRATADA, da ORDEM DE EXECUÇÃO, que será expedida pelo CFN após certificar-se quanto à regularidade da garantia oferecida e demais condições preliminares inerentes à execução.

Parágrafo segundo. Para efeito de aprovação da obra e dos serviços prestados pela CONTRATADA, a fiscalização do CFN procederá à medição com vistas a verificar o cumprimento das etapas do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO (ANEXO VI).

Parágrafo terceiro. Os materiais a serem empregados e a obra e serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

a) às normas e especificações constantes no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS referido no anexo  “I”, bem assim nos projetos e peças que dele façam parte;

b) às normas da ABNT;

c) às disposições legais e normativas da União e do Estado do Pará;

d) aos regulamentos das empresas concessionárias;

e) às prescrições e recomendações dos fabricantes;

f) às normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT.

Parágrafo quarto. As medições serão mensais e deverão abranger a totalidade dos serviços efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

Para a coordenação técnica e administrativa do Contrato, a CONTRATADA e o CFN designarão, por escrito, seus respectivos representantes.

Parágrafo primeiro. Caberá ao representante do CFN emitir os atestados de execução dos serviços nas faturas correspondentes, dos quais ficarão dependentes os pagamentos em favor da CONTRATADA.

Parágrafo segundo. Caberá aos representantes do CFN e da CONTRATADA a aprovação e encaminhamento da solução de questões técnicas, administrativas e financeiras que eventualmente surgirem durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 60 (sessenta) dias, sendo que eventuais prorrogações ficarão dependentes de aprovação do CFN, sujeita esta à prévia e fundamentada justificação.

Parágrafo único. O prazo máximo de execução e conclusão da obra e serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, conforme o ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE REFORMA – (Anexo VI) contado a partir do recebimento da assinatura do CONTRATO.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de que trata este Edital correrão à conta do Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.002 (serviços de reforma); para o exercício de 2018.

Parágrafo Primeiro. A liberação dos recursos obedecerá a PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO – Anexo VI.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das Partes, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento ou que decorram da natureza e dos fins deste Contrato:

I) Da CONTRATADA:

1) observar, na execução das obras e dos serviços, as normas legais e regulamentares aplicáveis aos serviços profissionais e aos contratos administrativos, bem como todas as recomendações e disposições deste Contrato e de seus anexos;

2) apresentar, mensalmente, os termos de medições relativos aos serviços executados no período, com vistas à comparação com as previsões da PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO;

3) recolher todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado, notadamente as taxas devidas ao Governo do Estado do Pará e ao CREA/PA ou CAU/PA, impostos e contribuições sociais;

4) pagar pontualmente as remunerações e demais valores e prestações acessórias de natureza trabalhista e civil, bem assim os respectivos encargos previdenciários e sociais, devidos em razão da contratação de pessoas para prestarem serviços no contexto do presente Contrato;

5) na hipótese de inadimplemento de obrigações relacionadas no item 4, sendo o CFN chamado em juízo, obriga-se a CONTRATADA a assumir todas as responsabilidade e ônus oriundos das obrigações não cumpridas, ficando o CFN autorizado a glosar das faturas devidas as importâncias estimadas no processo judicial, caso a CONTRATADA tenha ainda créditos a receber, ou descontá-las das garantias, ou ainda cobrá-las judicialmente;

6) solicitar por escrito, ao representante do CFN na administração do Contrato, quaisquer documentos ou elementos que julgue necessários para o desenvolvimento de suas atividades no âmbito do objeto deste Contrato;

7) responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual aos trabalhadores alocados na execução das obras e serviços;

8) manter a limpeza e organização do local da obra e serviços dentro de elevados padrões, e, após a conclusão dos serviços finais de limpeza, executar todos os retoques e arremates necessários e que sejam apontados pela Fiscalização do CFN;

9) cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal;

II) Do CONTRATANTE:

1) efetuar o pagamento mensal dos valores devidos à CONTRATADA, de acordo com o previsto na Proposta e no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, desde que efetivamente executadas as obras e serviços previstos e aceitos na forma deste Contrato;

2) notificar por escrito, à CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente a execução da obra e serviços contratados, devendo esta se reportar ao CFN no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da referida notificação;

3) proceder à fiscalização das etapas da obra e serviços, para fins de pagamento das parcelas devidas e correção tempestiva das falhas técnicas, sem prejuízo das responsabilidades da CONTRATADA;

4) devolver, após cumprimento integral das obrigações contratuais, a garantia da execução apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. A Licitante convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Termo de Contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso assumido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa e o contraditório, ficará impedido de licitar e contratar com o Conselho Federal de Nutricionistas, com inclusão da penalidade no SICAF, sem prejuízo das seguintes cominações, conforme o caso:

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CFN poderá garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o CFN, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CFN, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CFN dos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior, se for o caso.

Parágrafo primeiro. As multas serão aplicadas de acordo com os seguintes critérios e percentuais:

a) 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da etapa, conforme a PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, no caso de não ser iniciada a prestação dos serviços dentro do prazo estabelecido, se este atraso for superior a 5 (cinco) dias úteis;

b) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor da etapa, conforme a PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, por atraso na execução já iniciada e este atraso for inferior a 15 (quinze) dias corridos;

c) 1,0% (um por cento) ao dia, mas limitada a 10% (dez por cento), do valor da etapa, conforme a PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, por atraso na execução já iniciada e este atraso for inferior a 15 (quinze) dias corridos e a CONTRATADA reincidente na falta;

d) 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA for caracterizada como inadimplente e com isso der motivo à rescisão contratual.

Parágrafo segundo. As penalidades previstas no caput desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente.

Parágrafo terceiro. Da decisão do Conselho Federal de Nutricionistas sobre a aplicação da penalidade caberá recurso sem efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência dessa decisão;

Parágrafo quarto. A autoridade competente, ouvido o PREGOEIRO/Fiscal, decidirá pela procedência ou não do recurso.

Parágrafo quinto. Exaurida a fase recursal e não sendo provido o recurso, a(s) multa(s) será(ão) deduzida(s) do primeiro pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Caso o crédito da CONTRATADA junto ao CONTRATANTE seja insuficiente para cobrir a multa aplicada, o valor poderá ser aplicado administrativamente, onde, não havendo sucesso nessa empreitada, através de competetnte processo judicial.

Parágrafo sexto. O valor correspondente à multa será glosado dos pagamentos que a CONTRATADA tenha a receber do CFN.

Parágrafo sétimo. No caso de serem insuficientes ou não existirem créditos para suportar os descontos dos valores glosados, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis, quando ao respectivo valor serão acrescidas custas, honorários e demais encargos decorrentes da cobrança.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

São causas que podem determinar a rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste instrumento:

- o não-cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

- a lentidão no seu cumprimento, levando o CFN a presumir a impossibilidade da execução da obra dos serviços nas condições ajustadas;

- o atraso injustificado no início da execução;

- a paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação ao CFN;

- o não-recolhimento de multa aplicada e irrecorrível dentro do prazo fixado;

- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Presidente do CFN exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

- a suspensão, por ordem escrita do CFN, da execução do Contrato por prazo superior ao permitido em lei, ressalvadas as exceções admitidas na mesma lei;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do instrumento contratual;

- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666 e suas alterações;

- outras situações previstas na legislação própria.

Parágrafo único. A rescisão do Contrato ocorrerá nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DESPESAS E DA FORMA DE PAGAMENTO

O CFN efetuará pagamentos por etapas à CONTRATADA, após o recebimento dos respectivos documentos fiscais de cobrança, observado o seguinte:

a) a CONTRATADA emitirá os documentos fiscais de cobrança levando em conta a obra e serviços efetivamente executados, de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, destacando os valores dos tributos que devam ser retidos na fonte;

b) o CFN procederá às conferências e verificações necessárias ao aceite dos serviços, liberando as faturas para pagamento no prazo de dez dias, se não houver qualquer razão que demande correções de responsabilidade da CONTRATADA, seja quanto ao documento fiscal, seja quanto aos valores faturados;

c) os pagamentos serão feitos no prazo de dez dias subsequentes ao aceite referido na alínea “b” anterior, mediante crédito na conta-corrente indicada pela CONTRATADA, sendo a esta vedada a emissão de documento de cobrança bancária;

d) os pagamentos efetuados após o prazo da alínea “c” antecedente serão acrescidos de juros moratórios equivalentes a 2% (dois por cento) ao ano, calculados pro rata desde o prazo em que o pagamento deveria ter sido efetivado;

e) documentos fiscais de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação;

f) os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis;

g) em caso de rejeição do documento fiscal de cobrança, motivada por erros ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de reapresentação;

h) o pagamento da última fatura correspondente a obra e serviços contratados somente será efetuado após a expedição do termo de recebimento provisório;

i) a CONTRATADA informará ao CFN, por escrito, o número da conta-corrente, número e nome da agência e instituição financeira em que devam ser feitos os créditos em seu favor, até 10 (dez) dias úteis contados da data do término de cada etapa após a assinatura do presente Contrato;

j) a CONTRATADA dará como quitadas todas as faturas cujos valores forem depositados na conta-corrente citada no item anterior, pela efetivação do crédito.

Parágrafo único. Os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA poderão ficar retidos na área gestora da contratação, caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, legislação trabalhista e outras pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Os termos deste Contrato poderão sofrer alterações, mediante termo aditivo observado as normas legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Para fiscalização dos serviços da obra de conclusão da reforma das salas objeto deste Contrato a CONTRATANTE indicará profissional devidamente qualificado para executar a fiscalização.

14.2 A fiscalização poderá exigir a qualquer momento que sejam adotadas pela contaratada providencias suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

14.3 A Contaratada deverá colocar à disposição da fiscalização e presta-lhes todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, para que possa executar as medições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em extrato no Diário Oficial da União, no prazo legal, às expensas do CFN.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todas as notificações, reclamações, instruções, entendimentos entre o CFN e a CONTRATADA serão realizados, sempre que necessário, por escrito, sendo consideradas como efetivadas se entregues por cartas, ofícios ou memorandos de transmissão, aviso de recebimento (AR), não sendo tomadas em consideração para nenhum efeito, quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

O foro competente para solução dos litígios que decorram deste Contrato será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

E, por estarem de comum acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Contrato, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília (DF), ..... de ............. de 2018.

| ASSINATURAS: |
| --- |
| CONTRATANTE: | CONTRATADA: |
| SANE MARIA ASCIMENTO DA SILVA |  |
| Presidente do CFN |  |
| Tesoureiro do CFN |  |
| TESTEMUNHAS: |
| Nome: | Nome: |
| CPF: | CPF: |

Pelo CFN:						Pela CONTRATADA: